|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4652 от 10 июля 2015 года На бланке _________ На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ   от «10»  июля  2015 года

Лаборатории электрофизических измерений

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг

«ЭлектроХоумБай»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | А14.Б22 А14.Б22 А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.9.1, п.5.2.7 | МВИ.МН 5202-2015 |
| 1.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контакт- ного соединения Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 5204-2015 |
| 1.3 |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.МН 5204-2015 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.МН 5203-2015 |
| 2.2 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | МВИ.МН 5204-2015 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 5203-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева