|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0. 0248 от 22 июля 1996 года на бланке № 0008578 на 6 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2015 года

Отдела охраны окружающей среды

Открытого акционерного общества

«Проектно-технологический институт «Промзернопроект»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Рабочие места | - А78.Б35 | - Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-96 |
| 1.2 | - Рабочие места | - А78.Б35 | Шум (постоянный): - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА, -эквивалентные по энергии уровни звука дБА, - максимальные уровни звука в дБА (I)/ | ГОСТ 12.1.003–83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.050-86 СанНиП утвержденные Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п 20-22 |
| 1.3 | - Рабочие места | - А78.Б35 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % -скорость движения движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4. |
| 1.4 | - Рабочие места | А78 Б35 | Общая и локальная вибрация - логарифмические уровни средние квадратических значений виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | СанНиП утвержденные, постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утвержденные, постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанНиП утвержденные, Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п. 20,23,24. |
| 2.1 | Воздух рабочей зоны | А78 Б46 А78 Б29 | Отбор проб и определение концентраций: Пыль растительного и животного происхождения Железо Зола Корунд белый П ±25% | ГОСТ 12.1.005-88 п.3, 4 СанНПиГН, утвержденный Минздравом от 31.12.2008г. № 240 | ГОСТ 12.1.005-88 п.5 МУ 4436-87, утвержденные Заместителем Главного государственного врача СССР 18.11.1987 г. |
| 2.2 | Воздух рабочей зоны | А78 Б46 А78 Б09 | Отбор проб и определение концентраций: Аммиак (NH3) Д 0…50 мг/м3 П 10,0% Хлор (CL2) Д 0…100 мг/м3 П 10,0% Углерода оксид (СО) Д 0…12500 мг/м3 П 10,0% Серы диоксид (O2S) Д 0…5720 мг/м3 П 15,0% Дигидросульфид (H2S) Д 0…10500 мг/м3 П 15,0% Азота диоксид (NО2) Д 0…4100 мг/м3 П 15,0% Азота оксидов (в пересчете на NO2) Д 0…4100 мг/м3 П 15,0% |  | МВИ. МН 2676-2007 |
| 2.3 | Воздух рабочей зоны | А78 Б46 | Отбор проб: Белоксодержащие аэрозоли: органическая мучная пыль; органическая пыль комбикормов; пыль биотехнологической кормовой добавки «Провит»; пыль свиноводческого производства; кормовые препараты, полученные путем микробиологического синтеза (БВК) | ГОСТ 12.1.005-88 п.3, 4 СанНПиГН, утвержденный Минздравом от 31.12.2008г. № 240 | Инструкция 4.1.11-11-212-2003 «Фото-метрический метод определения белок-содержащих аэрозо-лей в воздухе рабо-чей зоны». Минск, 2004г., утв.31.12.2003г., стр.56 (п.8.5) |
| 2.4 | Воздух рабочей зоны | А78 Б46 А78 Б09 | Отбор проб и определение концентраций: Марганца в сварочных аэрозолях Д 0,05…1,25 мг/м3 П +20% |  | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза, газы) №4945-88. Москва, 1988г., утв. 22.12.1988г., стр. 5 |
|  |  |  | Азота диоксида (NО2) Д 0,65…11,0 мг/м3 П +20% |  | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза, газы) №4945-88. Москва, 1988г., утв. 22.12.1988г., стр. 39 |
|  |  |  | Щелочи едкой (растворы в пересчете на гидроксид натрия) Д 0,08…1,0 мг/м3 П +15% |  | ### Методические указания на методы измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны №1024-73. Сборник, часть 1, Москва,1987г., стр. 21 |
| 3.1 | Выбросы от стационарных источников | А67 Б46 А67 Б29 | Отбор проб и определение концентраций: Твердые частицы (не-дифференцированная по составу пыль) ДИ: (0,001 – 100) мг/м3 П - +25 % | Разрешение территориальных органов Минприроды на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ концентрации твердых частиц методом гравиметрии. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Гидрометеоиздат, Л.1987 стр. 138; |
| 3.2 |  | А67 Б46 А67 - Б09 | Отбор проб и определение: |  | - МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Д:(0-1000) мг/м3 П=±5% |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид (азота оксид) в пересчете на азота диоксид Д:(0-4000) мг/м3 П=±5% |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Д:(0-15000) мг/м3 П=±5% |  |  |
|  |  |  | Кислород Д:0-21 об. долей, % П=±0,2 % |  |  |
| 3.3 |  | А67 Б09 | Отбор проб серной кислоты |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, СССР, М., 1985 - стр. 82, 86 |
| 3.4 |  | А67. Б23 | Скорость, расход газопылевых потоков Д 0…2000 Па П +1% |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.5 | - Выбросы от стационарных источников | А67. Б23 | Давление газопы-левых потоков, Па; Температура газо-пылевых потоков, оС ДИ 0-500ºС П±1-20С ДИ 0– 200 кПа П±1-2% | Разрешение территориальных органов Минприроды на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН 1003 - 2007 |
| 4.1 | Системы вентиляционные | А79 Б23 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, м3/с - скорость движения, м/с; - давление, Па; - температура, оС | СНБ 4.02.01-03 Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения. | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание

ДИ-диапазон измерения

П-погрешность

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева