|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1457 от 30 апреля 1999 года На бланке 0009620 На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 июля .2015 года |
| --- | --- |
|  | электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Гомельский энерготехсервис» |

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3,п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.655-2013 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3,п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.655-2013 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.3,п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 П.413.1.3.3- П.413.1.3.6 | МВИ.ГМ.658-2013 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи, постоянного и переменного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б. п Б.27.1 | МВИ.ГМ.042-2013 |
| 2.1 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр.Б п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.6 ТКП 339-2011 П. 4.4.28.5 | МВИ.ГМ.658-2013 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 1 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п. Б.30.1 | МВИ.ГМ.042-2013 |
| 4.1 | Электродви-гатели переменного тока до 1 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1 п.1. | МВИ.ГМ.042-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Устройства выравнивания электрических потенциалов в животноводческих помещениях | А14.Б22 | Напряжение прикосновения и шага - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного короткого замыкания | ТКП 181-2009 п.6.12.4 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 538-2014 | МВИ.ГМ.654-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                 		Т.А.Николаева