|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0259 от 08 ноября 2010 года На бланке ___________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» ноября 2015

Центральной заводской лаборатории

Филиала открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г. Столбцы

| № пунк-тов | Код /наиме-нование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 01 | Штангенциркули Штангенрейсмасы | (0 – 250) мм (0 – 630) мм | ц.д. 0,05 мм, ц.д. 0,1 мм |
|  | 2 | 01 | Глубиномеры микрометрические | (0 – 25) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 01 | Микрометры гладкие | (0 – 100) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 01 | Калибры гладкие для валов и отверстий | (1,5 – 125) мм | квалитет 4-12 |
|  | 2 | 01 | Калибры для конических соединений | (5 – 27) мм | квалитет 5 - 7 |
|  | 2 | 01 | Калибры для резьбовых соединений | (3 – 57) мм | квалитет 5 - 7 |
|  | 2 | 04 | Манометры электроконтактные | (0 – 60) МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 04 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
|  | 2 | 04 | Манометры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа | кл. т.1,0; 1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 10 | Логометры магнитоэлектрические | от 0 оС до 500 оС | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 10 | Мосты автоматические | от 0 оС до 500 оС | кл. т. 0,5 |
|  | 2 | 10 | Приборы Диск 250 | от 0 оС до 1600 оС | кл. т. 0,5 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева