|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0126 от 26 февраля 2001 года На бланке №___________ На 1 листе Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» февраля 2016 года

поверочной лаборатории

Открытого акционерного общества «ТОРГТЕХНИКА»

| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка; 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | Наименование (тип средства измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - 2 | - 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, в том числе с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Диапазон измерений для манометров: от 0 до 6 МПа для мановакуумметров: от – 0,1 до 2,4 МПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |

Примечание: поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева