|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0003 от 03 мая 1994 года На бланке № На 1 листе Редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «15» июля 2016 года

к области аккредитации от «03» июля 2014 года

отдела метрологии и измерительной техники Филиала «Сервисный центр»

Производственно - торгового республиканского

унитарного предприятия «БЕЛМЕДТЕХНИКА»

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1; 2 | 04 | Измерители артериального давления автоматические и полуавтоматические | Диапазон измерения артериального давления (0 ‒ 300) мм рт. ст. Диапазон измерения частоты пульса (40 ‒ 200) уд/мин | ± 3 мм рт.ст. ∂ = ± 5 % |
| 2 | 1; 2 | 10 | Термометры медицинские цифровые | Диапазон измерения температуры от 32 ºС до 44 ºС | + 0,1 ºС |
| 3 | 1; 2 | 16 | Мониторы прикроватные реаниматологические | Диапазон измерения объемной доли газов: О2 от 0% до 100% СО2 от 0% до 30% Диапазон измерения артериального давления: (‒ 50 ‒ 400) мм рт.ст. Диапазон измерения частоты пульса: (40 ‒ 240) уд/мин | ∂ = ± 4 % ± (2 ‒ 5) мм рт.ст. ± 3,5 уд/мин; ± 3 % |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева