|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 02.3.0.0121 |  |  |
|  | от 20 марта 2000 года |  |  |
|  | На бланке |  |  |
|  | На 4 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « » . года |  |  |
| --- | --- | --- |
| отдела главного метролога |  |  |
| Открытого акционерного общества «Гомельский завод измерительных приборов» |  |  |

| № пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1 - первичная поверка, 2 – последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1, 2 | 09 | Экспресс-анализаторы на серу АС-7932М | Массовая доля серы 0,001 % – 0,2 % | СКО от 1,9 % до 21,8 % |
| 2 | 2 | 09 | Экспресс-анализаторы на серу АС-7932 | Массовая доля серы 0,001 % – 0,2 % | СКО от 1,9 % до 21,8 % |
| 3 | 1, 2 | 09 | Кислородомеры АЖА-101М | Концентрация растворенного в воде кислорода: от 0 % до 500 % от 0 до 50 мг/л от 0 С до 50,0 С | ± (2 + 0,01∙А) % и более ± (0,2 + 0,01∙А) мг/л и более ± 0,5 С |
| 4 | 1,2 | 09 | Имитаторы электродной системы И-02 | от -2011 до +2011 мВ 0; 500; 1000 МОм 0; 10; 20 кОм | ± (0,005∙Uх+0,1) мВ ± 25 % ± 1 % |
| 5 | 1,2 | 09 | Экспресс-анализаторы на углерод АН-7529М | Массовая доля углерода 0,03 % – 99,99 % | СКО от ± (0,005∙N+0,0025 %) до ± [0,05∙(N-10 %) + 0,01∙N] |
| 6 | 2 | 09 | Экспресс-анализаторы на углерод АН-7529 | Массовая доля углерода 0,03 % – 99,99 % | СКО от ± (0,005∙N+0,0025%) до ± [0,05∙(N-10 %) + 0,01∙N] |
| 7 | 1,2 | 09 | Экспресс-анализаторы на углерод АН-7560М | Массовая доля углерода 0,001 % – 0,1 % | СКО ± (0,005∙N+0,0005 %) |
| 8 | 2 | 09 | Экспресс-анализаторы на углерод АН-7560 | Массовая доля углерода 0,001 % – 0,1 % | СКО ± (0,005∙N+0,0005 %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 1 | 09 | Электроды аргентитовые ЭА-2 | от 1 до 18,5 рS | ± 15 мВ |
| 10 | 1 | 09 | Электроды мембранные ЭМ-CN-01 | от 1 до 5 pCN | ± 12 мВ |
| 11 | 1 | 09 | Электроды мембранные ЭМ-I-01 | от 1 до 5 pI | ± 12 мВ |
| 12 | 1 | 09 | Электроды мембранные ЭМ-Cl-01 | от 0,22 до 3,5 pCl | ± 12 мВ |
| 13 | 1 | 09 | Электроды мембранные ЭМ-NOз-07 | от 0,35 до 4,7 pNO3 | ± 15 мВ |
| 14 | 1 | 09 | Электроды стеклянные промышленные ЭО-01 | от 100 до 1200 мВ | ± 5 мВ |
| 15 | 1 | 09 | Электроды платиновые высокотемпературные ЭПВ-1 | Потенциал при 25 С относительно плати-нового электрода (0 ± 5) мВ | ± 5 мВ |
| 16 | 1 | 09 | Электроды стеклянные типа ЭС-10-07 | от -0,5 до 7,5 рNa | ± 20 мВ |
| 17 | 1 | 09 | Электроды стеклянные комбинированные лабораторные ЭСКЛ-08М | от 0 до 12 рН при 25 С | ± 12 мВ |
| 18 | 1 | 09 | Электроды стеклянные лабораторные ЭСЛ-43-07 | от 0 до 12 рН при 25 С | ± 12 мВ |
| 19 | 1 | 09 | Электроды стеклянные лабораторные ЭСЛ-63-07 | от 0 до14 рН при 25 С | ± 12 мВ |
| 20 | 1 | 09 | Электроды стеклянные лабораторные ЭСЛ-51-07 | от -0,5 до + 4 рNa от 0,3 до 5,0 pAg при 25 С | ± 12 мВ |
| 21 | 1 | 09 | Электроды стеклянные промышленные ЭСП-31-06 | от 0 до 11 рН при 80 С | ± 12 мВ |
| 22 | 1 | 09 | Электроды сульфидсеребряные промышленные ЭСС-01 | от 0,4 до 5,0 pAg от 0,32 до 32 г/дм3 S2- | ± 10 мВ |
| 23 | 1 | 09 | Электроды стеклянные промышленные ЭСП-01-14 | от 0 до 14 рН при 25 С | ± 12 мВ |
| 24 | 1 | 09 | Электроды стеклянные промышленные ЭСП-04-14 | от 0 до 12 рН при 25 С | ± 12 мВ |
| 25 | 1 | 09 | Электроды стеклянные лабораторные ЭСЛ-15-11 | от 0 до 14 рН при 25 С | ± 12 мВ |
| 26 | 1 | 09 | Электроды стеклянные лабораторные ЭСЛ-45-11 | от 0 до 12 рН при 25 С | ± 12 мВ |
| 27 | 1 | 09 | Электроды стеклянные промышленные ЭСП-12-14 | от -0,5 до 12 рН при 25 С | ± 12 мВ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 | 09 | Электроды вспомогательные промышленные ЭВП-08 | Номинальное значение потенциала при 20 С относительно нормального водородного электрода 201 мВ | ± 3 мВ |
| 29 | 1 | 09 | Электроды хлорсеребряные выносные ЭХСВ-1 | Номинальное значение потенциала при 20 С относительно нормального водородного электрода 201 мВ | ± 3 мВ |
| 30 | 1 | 09 | Электроды вспомогательные лабораторные хлорсеребряные ЭВЛ-1М3.1 | Номинальное значение потенциала при 20 С относительно нормального водородного электрода 201 мВ | ± 3 мВ |
| 31 | 1 | 09 | Электроды сравнения лабораторные ЭВЛ-1М4 | Номинальное значение потенциала при 20 С относительно нормального водородного электрода 201 мВ | ± 3 мВ |
| 32 | 1, 2 | 09 | pH-метры типа pH-150М, pH-метры-иономеры типа рХ-150МП | от -20 до +20 рХ (рН) от -2000 до +2000 мВ от -10 С до +120 С | ± 0,02 рХ (рН) ± 2 мВ ± 1 С |
| 33 | 1, 2 | 09 | Преобразователи промышленные П-215 | от -20 до 20 рХ (рН) от -2000 до 2000 мВ от -20 С до +150 С | = ± 0,2 % по цифровому табло = 0,5 % и более по выходному сигналу постоянного тока ± 0,5 С |
| 34 | 1, 2 | 09 | Преобразователи промышленные П-210 | от -20 до 20 рХ (рН) от -3000 до 2000 мВ от -20 С до +150 С | = ± 0,2 % по цифровому табло = 0,5 % и более по выходному сигналу постоянного тока ± 0,5 С |
| 35 | 1, 2 | 09 | Иономеры лабораторные И-160 | от -20 до +20 рХ от -3000 до +2000 мВ от -20 С до +150 С | ± 0,02 рХ (для 1-вал. ионов) ± 0,04 рХ (для 2-вал. ионов) ± 1,0 мВ ± 0,5 С |
| 36 | 2 | 09 | Анализаторы жидкости кондуктометрические КП-202 | от 0,02 до 1000 мкСм/см от 1∙103 до 5∙107 Ом∙см от 0 С до 99 С | = ± 2,5 % ± 2,0 С |
| 37 | 1, 2 | 09 | Полярографы универсальные ПУ-1 | от 5∙10-8 до 1∙10-3моль/л по Cd | ± 6 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 1, 2 | 09 | Блоки автоматического титрования БАТ-15.2 | от -2000 до+2000 мВ от 5 до 200 с | ± 3 мВ ± 10 %  ≤ ± 1 % S ≤ ± 0,5 % |
| 39 | 1, 2 | 09 | Концентратомеры кондуктометрические КП-203 | от 0,1 до 100 См/м от 0,5 до 150 г/л от 0 С до 99 С | ± 2,5 % ± 5,0 % ± 2,0 С |
| 40 | 1, 2 | 09 | Нитратомеры рNOз-07 | от 0,35 до 4,70 pNO3 от 1∙10-4 до 9,99 г/кг от 5,0 С до 50,0 С | ± 0,06 рNO3 ± 1,5 С |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |