|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 Часть 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.6.0.0004 от 24 октября 2008 года на бланке № _________ на 6 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «01» августа 2015 года

отдела метрологии

Республиканского унитарного предприятия

«Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Автоцистерны для жидких нефтепродуктов | А24.Б29.Б31Б99 | 1 Внешний осмотр 2. Измерений вместимости ТМ объемным методом с применением мерников 3. Измерений вместимости ТМ массовым методом – взвешиванием ТМ на весах 4. Проверка работоспособности воздухоотводящего устройства 5. Проверка полноты слива жидкости самотеком из ТМ 6. Проверка работоспособности ограничителя наполнения ТМ и системы отключения подачи жидкости в ТМ | ГОСТ 8.600-2011 п.п. 8.1, 8.2, 8.4, 8.7 – 8.9 СТБ 8007-97 р. 7-10 | ТУ РБ 500013376.015-2000 ТУ РБ 500013376.009-2000 ТУ ВУ 500013376.049-2006 ТУ ВУ 500013376.053-2006 ТУ ВУ 500013376.052-2006 |
| 2. | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Счетчики электрической энергии. | А66.Б39 | 1. Механические требования и испытания | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 5.1-5.12; ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 5.2.2; 5.8; ТУ на конкретный вид изделия |
|  |  | Б40 | 2. Климатические условия | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 6.1-6.3 ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 п. 6.3 ТУ на конкретный вид изделия |
|  |  | Б41 | 3. Электрические требования | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 7.1-7.5 | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 7.1-7.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Счетчики электрической энергии. | Б99 | 4. Испытание типа | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 8.1 ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 8.1 ТУ на конкретный вид изделия |
|  |  | Б99 | 5. Дополнительные требования | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 9.1 -9.6 ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 9.1 -9.6 |
| 3. | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S | А66.Б39 | 1. Механические требования и испытания | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 5.1-5.12; ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 5.2.2; 5.8; ТУ на конкретный вид изделия |
|  |  | Б40 | 2. Климатические условия | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 6.1-6.3 ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 6.3 ТУ на конкретный вид изделия |
|  |  | Б41 | 3. Электрические требования | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 7.1-7.5; ГОСТ 31819.22- 2012 п.п. 7.1-7.4 | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 7.1-7.5; ГОСТ 31819.22- 2012 п.п. 7.1-7.4 |
|  |  | Б99 | Требования к точности | ГОСТ 31818.11-2012 п. 8.1 ГОСТ 31819.22- 2012 п. 8.1 ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 п. 8.1 ГОСТ 31819.22- 2012 п. 8.1 ТУ на конкретный вид изделия |
|  |  | Б99 | 5. Дополнительные требования | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 9.1 -9.6 ГОСТ 31819.22- 2012 п. 9.1 ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 9.1 -9.6 ГОСТ 31819.22- 2012 п. 9.1 ТУ на конкретный вид изделия |
| 4. | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2 | А66.Б39 | 1. Механические требования и испытания | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 5.1-5.12; ТУ на конкретный вид изделия ГОСТ 31819.11-2012 п.п. 5.1-5.3 ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 5.2.2; 5.8; ТУ на конкретный вид изделия ГОСТ 31819.11-2012 п.п. 5.1-5.3 ТУ на конкретный вид изделия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2 | Б40 | 2. Климатические условия | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 6.1-6.3 ТУ на конкретный вид изделия ГОСТ 31819.11-2012 р. 6 ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 п. 6.3 ТУ на конкретный вид изделия ГОСТ 31819.11-2012 р. 6 ТУ на конкретный вид изделия |
|  |  | Б41 | 3. Электрические требования | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 7.1-7.5; ГОСТ 31819.11- 2012 п.п. 7.1-7.4 | ГОСТ 31818.11-2012 п.п. 7.1-7.5; ГОСТ 31819.11- 2012 п.п. 7.1-7.4 |
|  |  | Б99 | Требования к точности | ГОСТ 31818.11-2012 п. 8.1 ГОСТ 31819.22- 2012 п.п. 8.1-8.6 ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 п. 8.1 ГОСТ 31819.22- 2012 п.п. 8.1-8.6 ТУ на конкретный вид изделия |
|  |  | Б99 | Регулировка | ГОСТ 31819.11-2012 р. 9 ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31819.11-2012 р. 9 ТУ на конкретный вид изделия |
|  |  | Б99 | 5. Дополнительные требования | ГОСТ 31818.11-2012 р. 9 ГОСТ 31819.22- 2012 п.п. 10.1-10.3 ТУ на конкретный вид изделия | ГОСТ 31818.11-2012 р. 9 ГОСТ 31819.22- 2012 п.п. 10.1-10.3 ТУ на конкретный вид изделия |
| 5. | Устройство сбора и передачи данных АИСЭ-1.03 | А13 Б99 | Проверка соответствия требованиям конструкторской документации, к конструкции, сырью, материалам, покупным изделиям, комплектности, маркировки, упаковки | ТУ BY 500157188.001-2006 п.п. 1.1.1, 1.3.1-1.3.3, 1.10.1, 1.11.1, 1.12, 1.13 | ТУ BY 500157188.001-2006 п.4.4 |
|  |  | Б37 | Проверка периода опроса счетчиков и перечня параметров | ТУ BY 500157188.001-2006 п.п. 1.2.2, 1.2.4 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.7.1 |
|  |  | Б37 | Проверка количества тарифных зон суток и тарифных сезонов, возможности перекрытия и дискретности задания границ тарифных зон суток | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.2.5 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.7.2 |
|  |  | Б37 | Проверка ведения времени и календаря | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.2.6 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство сбора и передачи данных АИСЭ-1.03 | Б99 | Определение абсолютной погрешности встроенных часов | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.7.3 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.7.4 |
|  |  | Б37 | Проверка возможности дистанционной коррекции времени, разрешения перехода на летнее и зимнее время, календаря рабочих, выходных и праздничных дней, тарифного расписания | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.2.7 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.7.5 |
|  |  | Б37 | Проверка возможности коррекции времени счетчиков | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.2.8 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.7.6 |
|  |  | Б99 | Проверка режимов работы | ТУ BY 500157188.001-2006 п.п. 1.2.9, 1.2.10 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.6 |
|  |  | Б37 | Проверка возможности самотестирования, проверка ведения журнала событий | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.2.13 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.7.7 |
|  |  | Б99 | Проверка сохранности данных и непрерывного хода часов при пропадании напряжения питания | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.2.14 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.7.8 |
|  |  | Б40 | Проверка устойчивости к воздействию повышенной (пониженной) температуры, определение дополнительной абсолютной погрешности встроенных часов за сутки при изменении температуры | ТУ BY 500157188.001-2006 п.п. 1.3.5, 1.7.4 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.9 |
|  |  | Б40 | Проверка устойчивости к воздействию повышенной влажности | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.3.5 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.10 |
|  |  | Б39 | Проверка устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.3.6 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.11 |
|  |  | Б39 | Проверка прочности при воздействии климатических и механических факторов в условиях транспортирования | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.3.7 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство сбора и передачи данных АИСЭ-1.03 | Б29 | Проверка габаритных и установочных размеров | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.3.8 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.13 |
|  |  | Б29 | Проверка массы | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.3.9 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.14 |
|  |  | Б41 | Проверка требований к электропитанию | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.4 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.15 |
|  |  | Б99 | Проверка времени установления рабочего режима и времени непрерывной работы | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.2.6 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.7.3 |
|  |  | Б37 | Проверка программного обеспечения | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.6 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.22 |
|  |  | Б99 | Определения относительной погрешности преобразования по каналу учета | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 1.7.1 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.7.9 |
|  |  | Б99 | Проверка возможности формирования групп учета, определение относительной погрешности накопления энергии в группах за сутки | ТУ BY 500157188.001-2006 п.п. 1.2.3, 1.7.2 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.7.10 |
|  |  | Б26 | Проверка соответствия требованиям электробезопасности | ТУ BY 500157188.001-2006 п.п. 2.1, 2.2, 2.6 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.23 |
|  |  | Б26 | Проверка электрической прочности изоляции | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 2.4 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.25 |
|  |  | Б26 | Проверка электрического сопротивления защитного заземления | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 2.5 | ТУ BY 500157188.001-2006 п. 4.26 |

Приложение №1 Часть 2

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.6.0.0004

от 24 октября 2008 года

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или видов испытаний | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диапазон измерения | Неопределенность измерения при калибровке, k=2, Р=95% или погрешность измерений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средства измерений расхода жидкости | А66.Б29 | Расход жидкости | От 0,03 до 200 м3/ч | массовый ± (0,024+0,008) % |
| 2 | Средства измерений электрических величин | А66.Б41 | Постоянное напряжение Переменное напряжение Постоянный ток Переменный ток Сопротивление | (0  1025) В (0  1025) В (0  30) А (0  30) А (0  109) Ом | 0,9 мкВ 20 мкВ 0,2 нА 15 нА до 0,001 % |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева