Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0106

от 18 января 1999 года

на бланке № _________

Область аккредитации от 25 июля 2014 года на 1 листе

лаборатории первичной поверки и приемки средств измерений

Открытого акционерного общества «Минский завод «Калибр»

| № | Код /наименование/ вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 13.01.02.01-100 | Мегаомметры Е6-16 | 2 – 200 · 106 Ом |  1,5 % |
| 2 | 1 | 13.01.02.01-100 | Миллиомметры Е6-30 | 0, 0001 – 199 Ом |  0, 5 % |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального

органа по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева