Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0178

от « 25 » августа 2008 года

на бланке № __________

Область аккредитации от 25 августа 2013 г. на 3 листах

отдела метрологии

Открытого акционерного общества

«Могилевский металлургический завод»

| № п/п | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 01.00.00.00-017 | Шаблоны радиусные | радиус от 0,1 до 25,0 мм | ∆ = ± ( 20 - 40 ) мкм |
|  | 2 | 01.00.00.00-023 | Шаблоны резьбовые | шаг резьбы от 0,4 до 6,0 мм | ∆ = ± 10мкм |
|  | 2 | 01.01.03.01-020 | Штангенциркули | ( 0 – 630 ) мм | ц. д. 0,05 мм; ∆=± 0,05 мм ц. д. 0,1 мм; ∆=± 0,1 мм |
|  |  |  | Штангенглубиномеры | ( 0 – 500 ) мм | ц. д. 0,05 мм, ∆= ± 0,05 мм ц. д. 0,1 мм, ∆=± 0,1 мм |
|  |  |  | Штангенрейсмассы | ( 0 – 630 ) мм | ц. д. 0,05 мм, ∆=± 0,05 мм ц. д. 0,1 мм, ∆ = ± 0,1 мм |
|  | 2 | 01.01.03.01-040 | Стенкомеры индикаторные | ( 0 -25 ) мм | ц. д. 0,01 мм, ∆=± 0,018 мм ц. д. 0,1 мм, ∆=± 0,1 мм |
|  | 2 | 01.01.03.01-120 | Микрометры | ( 0 – 25 ) мм | ц. д. 0,01 мм кл. т. 1; 2 |
|  | 2 | 01.01.02.01-060 | Рулетки измерительные металлические | ( 0 – 50000 ) мм | кл. т. 3 ± [ 0,40 + 0,20 · · ( L – 1 )] мм, где: L – число полных и неполных метров в отрезке |

№ BY/112 02.3.0.0178								                         Лист 2 из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 01.05.01.01-020 | Угломеры с нониусом | ( 0 – 360 ) ° | ц. д. 2 ; 5 ; 10  ∆ =  2 ;  5 ;  10  |
|  | 2 | 02.01.01.01-010 | Весы настольные циферблатные | ( 0,01 – 20 ) кг | ц.д. 2 г; 5 г; 10 г; 20 г кл. т. средний; ∆ = ± 0,5е; ± 1e |
|  | 2 | 02.01.01.01-040 | Гири общего назначения | ( 0,1 – 5 ) кг | Класс 5,6 кл. т. М2; М3 ∆ = ± 50 мг |
|  | 2 | 02.02.01.01-030 | Весы платформенные передвижные и врезные | ( 1 – 1000 ) кг | ц. д.50 г; 100 г; 200 г; 500 г кл. т. средний; ∆ = ± 1e; ± 1,5 e |
|  | 2 | 04.00.00.00-004 | Напоромеры мембранные показывающие | Верхний предел измерений: 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
|  |  |  | Тягонапоромеры мебранные показывающие | Верхний предел измерений: 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
|  | 2 | 04.00.00.00-009 | Манометры электроконтактные | Верхний предел измерений: 100; 160; 250; 400 кПа 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-010 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 100; 160; 250 кПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-100 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 400 кПа; 0,6 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-190 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-280 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-460 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 100; 160; 250 кПа | кл. т. 2,5; 4,0 |

№ BY/112 02.3.0.0178								                         Лист 3 из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 04.01.01.01-500 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 400 кПа; 0,6 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 04.01.01.01-540 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 04.01.01.01-580 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 10.00.00.00-005 | Измерители-регуляторы температуры | от минус 50 до 1600 °С (ТП) | кл. т. 0,5; 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 10.01.01.01-320 | Логометры магнитоэлектрические | ( 0 - 650 ) °С | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 10.01.01.01-330 | Мосты уравновешенные автоматические | ( 0 - 400 ) °С | кл. т. 0,5 |
|  | 2 | 10.01.01.01-340 | Милливольтметры пирометрические | ( 0 – 1600 ) °С | кл. т. 0,5; 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 10.01.01.01-350 | Потенциометры автоматические | от минус 50 до 3000 °С | кл. т. 0,5 |
|  | 2 | 13.01.01.01-050 | Вольтметры постоянного тока | ( 1,5 - 600 ) В ( 15∙10-3 - 750 ) В | кл. т. 1,0; 1,5; кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 13.01.01.01-150 | Вольтметры переменного тока | ( 75 – 600 ) В f  (45 – 500) Гц (0,75∙10-3 – 750) В f  (45 – 500) Гц | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 кл. т. 4,0 |
|  | 2 | 13.01.01.02-010 | Амперметры постоянного тока | ( 5 – 10 ) А ( 0,3∙10-3 – 30 ) А | кл. т. 1,0; 1,5 кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 13.01.01.02-100 | Амперметры переменного тока | ( 5 – 10 ) А f  (45 – 500) Гц ( 5∙10-3 – 10 ) А f  (45 – 500) Гц | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 кл. т. 4,0 |

* Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального

органа по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева