|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 3.0128 от 29 октября 2001 года На бланке ____________ На 5 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2016 года

отдела главного метролога

Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»

| № пунк-тов** | Код/ наименование вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 01 | Штангензубомеры | 0 – 60 мм | ц. д. 0,05 мм |
| 2 | 2 | 01 | Сужающие устройства общего назначения | 32 – 600 мм | δ = 0,02 % |
| 3 | 2 | 01 | Линейки измерительные металлические | 0 – 1000 мм | ц. д. 1 мм |
| 4 | 2 | 01 | Рулетки измерительные металлические | 0 – 50000 мм | ц. д. 1 мм 2, 3 кл. |
| 5 | 2 | 01 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | 0 – 2000 мм 0 – 1000 мм 0 – 1000 мм | ц. д. 0,01; 0,05; 0,1 мм ц. д. 0,05; 0,1 мм ц. д. 0,05; 0,1 мм |
| 6 | 2 | 01 | Стенкомеры индикаторные | 0 – 50 мм | ц. д. 0,01;0,1 мм |
| 7 | 2 | 01 | Глубиномеры микрометрические | 0 – 300 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 8 | 2 | 01 | Глубиномеры индикаторные | 0 – 100 мм | ц. д. 0,01; 0,1 мм |
| 9 | 2 | 01 | Толщиномеры индикаторные | 0 – 25 мм | ц. д. 0,01; 0,1 мм |
| 10 | 2 | 01 | Нутромеры микрометрические | 50 – 175 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 11 | 2 | 01 | Нутромеры индикаторные | 0 – 1000 мм | ц. д. 0,01 мм |

________________			07.02.2020 						Лист 1 листов 5

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0128 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2 | 01 | Скобы с отсчетным устройством | 0 – 100 мм | ц. д. 0,01; 0,02; 0,1 мм |
| 13 | 2 | 01 | Микрометры | 0 – 500 мм | ц. д. 0,001; 0,01 мм; кл. т. 2 |
| 14 | 2 | 01 | Микрометры рычажные | 0 – 500 мм | ц. д. 0,001; 0,002;0,01 мм |
| 15 | 2 | 01 | Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий | 0,1 – 200 мм | 6 – 14 кв. |
| 16 | 2 | 01 | Индикаторы часового типа | 0 – 50 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 17 | 2 | 01 | Индикаторы рычажно – зубчатые | 0 – 0,8 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 18 | 2 | 01 | Угольники поверочные 900 | 60 – 400 мм | кл. т. 2, 3 |
| 19 | 2 | 01 | Угломеры с нониусом | 00 – 3600 | ц. д. 2', 5', 10' |
| 20 | 2 | 02 | Весы для статического взвешивания | НПВ 40000 кг | кл. т. средний |
| 21 | 2 | 03 | Динамометры натяжения (тензиометры) | 0 – 500 Н | ± 1 дел. |
| 22 | 2 | 03 | Динамометры технические | 0 – 200 Н | ± 0,5 дел. |
| 23 | 2 | 04 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа | кл. т. 0,25 – 4,0 |
| 24 | 2 | 04 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным выходным сигналом постоянного тока, приборы контроля аналоговые самопишущие, цифровые регистрирующие, показывающие с унифицированным входным сигналом, в т. ч. счетчики-интеграторы | Верхний предел измерений: 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от 0 до 10 В 60 с, 60 мин | кл. т. 0,25 γ = ± 0,1 % |

________________			25.11.2016  						Лист 2 листов 5

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0128 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2 | 06 | Счетчики механические длины металлокорда | 0 – 99999 ед. | ± 1 ед. сч (1 м) |
| 26 | 2 | 06 | Счетчики числа оборотов (скорости) | 0 – 999999 об/мин, 0 – 999999 м/мин | ± 3 % |
| 27 | 2 | 07 | Расходомеры электромагнитные, ультразвуковые, вихревые | 0,09 – 180 м3/ч | δ= ± 0,25 % |
| 28 | 2 | 07 | Расходомеры ультразвуковые Взлет | 0,1 – 250 м3/ч | δ= ± 0,8 % |
| 29 | 2 | 07 | Расчет сужающих устройств (для технологических операций) | 6< d < 1000 мм | δ = ± 1,5 % по ПК «Расходомер ИСО» |
| 30 | 2 | 07 | Корректоры СПГ Тепловычислители СПТ | от - 50 ºС до 600 ºС 0 – 30 МПа 0 – 1000 кПа 0 – 100000м3/ч | δ = ± 0,05 % δ = ± 0,05 % δ = ± 0,05 % δ = ± 0,05 % |
| 31 | 2 | 09 | рН-метры промышленные | 0 – 14 ед. рН от 15 ºС - 60 ºС | ± 0,1 рН |
| 32 | 2 | 10 | Измерительные преобразователи, регуляторы температуры с унифицированным электрическим сигналом постоянного тока, в т. ч. приборы контроля аналоговые, самопишущие, регистрирующие цифровые, показывающие с унифицированным входным сигналом | от - 250 ºС до 2500ºС от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от 0 до 10 В | кл. т. 0,5 – 6,0 γ = ± 0,1% |
| 33 | 2 | 10 | Термометры жидкостные | от - 40 ºС до 250 ºС | Δ = ± 0,5 ºС |
| 34 | 2 | 10 | Термометры манометрические, в т.ч. биметаллические | от - 40 ºС до 250 ºС | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 35 | 2 | 10 | Термометры сопротивления | от - 40 ºС до 650 ºС | кл. т. А, В, С |

________________			25.11.2016  						Лист 3 листов 5

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0128 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 2 | 10 | Пирометры полного и частичного излучения | от 30 ºС до 1700 ºС | Δ = ± 1,0 ºС δ = ± 0,5% γ= ± 1,0% |
| 37 | 2 | 10 | Преобразователи термоэлектрические платино-родий-платиновые | от 0 0С до 1200 0С | кл. т. 2; 3 |
| 38 | 2 | 10 | Преобразователи термоэлектрические из неблагородных металлов | от 0 ºС до 1200 ºС | кл. т. 2; 3 |
| 39 | 2 | 13 | Измерители частоты | 1 – 20000 Гц | ± 0,01 % |
| 40 | 2 | 13 | Вольтметры постоянного тока | 1∙10-1 –1000 В | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 41 | 2 | 13 | Вольтметры постоянного тока цифровые | 0 – 1000 В | ± 0,05 % |
| 42 | 2 | 13 | Вольтметры переменного тока | 0,05 – 1000 В f = 50 Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 43 | 2 | 13 | Вольтметры переменного тока цифровые | 0 – 1000 В f = 50 Гц | ± 0,15 % |
| 44 | 2 | 13 | Амперметры постоянного тока | 0 – 20 А | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 45 | 2 | 13 | Амперметры постоянного тока цифровые | 0 – 20 А | ± 0,05 % |
| 46 | 2 | 13 | Амперметры переменного тока | 0 – 20 А f = 50 Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 47 | 2 | 13 | Амперметры переменного тока цифровые | 0 – 20 А f = 50 Гц | ± 0,3 % |
| 48 | 2 | 13 | Магазины сопротивлений постоянного тока измерительные | 1∙10-2 – 1∙107 Ом | кл. т. 0,05; 0,2 |
| 49 | 2 | 13 | Омметры Омметры цифровые | 1 – 1∙109 Ом 1 – 4∙109 Ом | ± 1,0 % ± 0,15 % |
| 50 | 2 | 13 | Мультиметры цифровые | =U до 1000 В; ~U до 1000 В; 20–400 Гц; =I до 20А; ~I до 20А; 20 – 400 Гц; 1 Ом - 200 МОм; 500пФ - 40мФ | ± 0,02 % ± 0,15 % ± 0,05 % ± 0,2 % ± 0,05 % ± 1,0 % |

________________			25.11.2016  						Лист 4 листов 5

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0128 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 2 | 15 | Счетчики-программаторы электронные длины металлокорда | 0 – 999999 ед. | ± 1 ед. младшего разряда |
| 52 | 2 | 15 | Счетчики электромеханические | 0 – 999999 ед. | ± 1 ед. младшего разряда |
| 53 | 2 | 23 | Информационно-измерительные системы АСУ ТП | 0 – 20 мА 0 – 10 В | ± 0,5 % |
| 54 | 2 | 23 | Информационно-измерительные системы учета длины металлокорда на перемоточных машинах производства металлокорда | 1 – 100000 м | ± 0,1 % |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева

________________			25.11.2016  						Лист 5 листов 5