ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№  BY/112 02.3.0.0169

от 19 ноября    2007 г.

на 1 листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

исследовательской электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества

«Белшина»

| Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.01-050 | Вольтметры постоянного тока | (0,015 -600) В | к.т.1,0-4,0 |
| 2 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.01-150 | Вольтметры переменного тока | (1,5 - 600) В f=50Гц | к.т. 2,0-4,0 |
| 3 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.02-010 | Амперметры постоянного тока | (0,1510-3-30) А | к.т. 1,0-4,0 |
| 4 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.02-020 | Амперметры постоянного тока | (0,0510-3- 0,1510-3) А | к.т. 2,5 -4,0 |
| 5 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.02-100 | Амперметры переменного тока | (0,1 - 30) А f=50 Гц | к.т. 1,0-4,0 |

Директор БелГИМ -руководитель

органа по аккредитации							Н.А. Жагора