|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 3.0288 от 22 октября 2012 года На бланке _________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 октября 2017 года

сектора метрологии отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами и метрологии

Открытого акционерного общества «Криница»

| № пунктов | Код/ наименование вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 04 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерений: 100; 160; 250 кПа 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 2 | 2 | 04 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 МПа; для мановакуумметров: 60; 150 кПа для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,5 - 4,0 кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 3 | 2 | 04 | Преобразователи давления давления | Верхний предел измерений: 40; 100; 120; 400; 600 кПа; 1; 2,5; 4 МПа Выходной сигнал (4 – 20) мА | ± 0,5 %; 1,0 % |
| 4 | 2 | 05 | Вакуумметры показывающие | от - 100 до 0 кПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |

___________				20.10.2017					Лист 1 Листов 2

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 3.0288 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 10 | Термометры жидкостные стеклянные | от - 30 ºС до 100 ºС | ц. д. 2 ºС |
| 6 | 2 | 10 | Термометры манометрические ТПК-60; ТПК-100 | от - 30 ºС до 100 ºС | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 7 | 2 | 10 | Термометры биметаллические ТБП | от - 30 ºС до 100 ºС | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 8 | 2 | 10 | Термопреобразователи сопротивления медные | от - 50 ºС до 200 ºС | кл. т. В, С |
| 9 | 2 | 10 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | от - 200 ºС до 800 ºС | кл. т. В, С |
| 10 | 2 | 10 | Измерители – регуляторы температуры микропроцессорные | от - 30 ºС до 150 ºС от 4 до 20 мА | γ = 0,25 % - 1,0 % |
| 11 | 2 | 10 | Преобразователи температуры измерительные с унифицированным выходным сигналом | от - 30 ºС до 150 ºС от 4 до 20 мА | γ = 0,2 % |

Примечание:  поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь-директор

Государственного предприятия «БГЦА»					Т.А.Николаева

_______________			20.10.2017					Лист 2 Листов 2