|  | Приложение № 1 Часть 1 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.6.0.0003 |
|  | от 10 июня 2008 года |
|  | на бланке №____________ |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» сентября 2014 года на 4 листах

испытательного центра

Республиканского унитарного предприятия

«Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| Наименование объекта или вида испытаний |  | Код | Характеристики объекта или вида испытаний |  | Обозначение НПА, в т.ч. устанавливающего требования к |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1.Преобразователи термоэлектрические |  |  |  |  |  | ГОСТ 6616-94 |  | ГОСТ 6616-94 |  |
|  |  |  |  | 1.1.Технические требования |  | р.5, кроме п.5.11 |  | р.5, кроме п.5.11 |  |
|  |  |  |  | 1.2.Требования безопасности |  | р.6 |  | р.6 |  |
|  |  |  |  | 1.3.Методы испытаний |  | р.8, кроме п.8.8 |  | р.8, кроме п.8.8 |  |
| 2.Термопреобразовате-ли сопротивления из платины, меди и никеля |  |  |  |  |  | ГОСТ 6651-2009 |  | ГОСТ 6651-2009 |  |
|  |  |  |  | 2.1.Номинальная статическая характеристика и классы допусков |  | р.5 |  | р.5 |  |
|  |  |  |  | 2.2.Основные технические требования |  | р.6, кроме п.6.12 |  | р.6, кроме п.6.12 |  |
|  |  |  |  | 2.3.Методы испытаний |  | р.8 |  | р.8 |  |
|  |  |  |  | 2.4.Комплектность |  | р.9 |  | р.9 |  |
|  |  |  |  | 2.5.Маркировка |  | р.10 |  | р.10 |  |
|  |  |  |  | 2.6.Упаковка, транспортирование и хранение |  | р.11 |  | р.11 |  |
| 3.Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |  |  |  |  |  | ГОСТ 8039-93 |  | ГОСТ 30012.9-93 |  |
|  |  |  |  | 3.1.Рабочая область применения и изменение показаний |  | р.5 |  | р.3 |  |
|  |  |  |  | 3.2.Дополнительные электрические и механические требования |  | р.6 |  | р.4 |  |
|  |  |  |  | 3.3.Требования к конструкции |  | р.7 |  | р.4 |  |
|  |  |  |  | 3.4.Информация, основные обозначения и маркировка |  | р.8 |  | р.4 |  |
| 4.Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |  |  |  |  |  | ГОСТ 7590-93 |  | ГОСТ 30012.9-93 |  |
|  |  |  |  | 4.1.Рабочая область применения и изменение показаний |  | р.5 |  | р.3 |  |
|  |  |  |  | 4.2.Дополнительные электрические и механические требования |  | р.6 |  | р.4 |  |
|  |  |  |  | 4.3.Требования к конструкции |  | р.7 |  | р.4 |  |
|  |  |  |  | 4.4.Информация, основные обозначения и маркировка |  | р.8 |  | р.4 |  |

| 5.Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |  |  | ГОСТ 8476-93 |  | ГОСТ 30012.9-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.1.Рабочая область применения и изменение показаний | р.5 |  | р.3 |
|  |  | 5.2.Дополнительные электрические и механические требования | р.6 |  | р.4 |
|  |  | 5.3.Требования к конструкции | р.7 |  | р.4 |
|  |  | 5.4.Информация, основные обозначения и маркировка | р.8 |  | р.4 |
| 6.Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |  |  | ГОСТ 8711-93 |  | ГОСТ 30012.9-93 |
|  |  | 6.1.Рабочая область применения и изменение показаний | р.5 |  | р.3 |
|  |  | 6.2.Дополнительные электрические и механические требования | р.6 |  | р.4 |
|  |  | 6.3.Требования к конструкции | р.7 |  | р.4 |
|  |  | 6.4.Информация, основные обозначения и маркировка | р.8 |  | р.4 |
| 7.Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |  |  | ГОСТ 10374-93 |  | ГОСТ 30012.9-93 |
|  |  | 7.1.Рабочая область применения и изменение показаний | р.5 |  | р.3 |
|  |  | 7.2.Дополнительные электрические и механические требования | р.6 |  | р.4 |
|  |  | 7.3.Требования к конструкции | р.7 |  | р.4 |
| 8.Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |  |  | ГОСТ 10374-93 |  | ГОСТ 30012.9-93 |
|  |  | 8.1.Информация, основные обозначения и маркировка | р.8 |  | р.4 |
| 9.Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |  |  | ГОСТ 30012.1-2002 |  | ГОСТ 30012.9-93 |
|  |  | 9.1.Рабочая область применения и изменение показаний | р.5 |  | р.3 |
|  |  | 9.2.Дополнительные электрические и механические требования | р.6 |  | р.4 |
|  |  | 9.3.Требования к конструкции | р.7 |  | р.4 |
|  |  | 9.4.Информация, основные обозначения и маркировка | р.8 |  | р.4 |
| 10.Электрооборудова-ние автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 |  | ГОСТ 3940-2004 |
|  |  | 10.1.Технические требования | кроме п.4.11, п.4.18, п.4.19, п.4.21, п.6.10, п.6.12, п.6.14, |  |  |
| 11.Спидометры автомобильные с электроприводом |  | 11.1.Технические требования | ГОСТ 12936-82 | ГОСТ 12936-82 |  |
| 12.Изделия ГСП |  |  | ГОСТ 12997-84 | ГОСТ 12997-84 |  |
|  |  | 12.1.Технические требования | кроме п.2.13, п.2.27, п.2.28, п.2.29, п.2.30 п.5.25, п.5.26 п.5.27, п.5.29 |  |  |
| 13.Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые |  |  | ГОСТ 13033-84 | ГОСТ 13033-84 |  |
|  |  | 13.1.Технические требования | кроме п.2.13, п.5.13 |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления |  |  |  | ГОСТ 13384-93 |  |  | ГОСТ 13384-93 |  |
|  |  | 14.1.Технические требования |  | кроме п.2.16, п.2.17, п.3.22, 3.24 |  |  |  |  |
| 15.Таксометры автомобильные |  | 15.1.Технические требования |  | ГОСТ 18426-73 |  |  | ГОСТ 18426-73 |  |
| 16.Средства измерений электрических и магнитных величин |  |  |  | ГОСТ 22261-94 |  |  | ГОСТ 22261-94 |  |
|  |  | 16.1.Технические требования |  | кроме п.4.9.3, п.4.13 п.7.25, п.7.48 |  |  |  |  |
| 17.Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами |  |  |  | ГОСТ 22520-85 |  |  | ГОСТ 22520-85 |  |
|  |  | 17.1.Технические требования |  | кроме п.2.29, п.6.28 |  |  |  |  |
| 18.Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |  |  |  | ГОСТ 23706-93 |  |  | ГОСТ 30012.9-93 |  |
|  |  | 18.1.Рабочая область применения и изменение показаний |  | р.5 |  |  | р.3 |  |
|  |  | 18.2.Дополнительные электрические и механические требования |  | р.6 |  |  | р.4 |  |
|  |  | 18.3.Требования к конструкции |  | р.7 |  |  | р.4 |  |
|  |  | 18.4.Информация, основные обозначения и маркировка |  | р.8 |  |  | р.4 |  |
| 19.Весы лабораторные |  |  |  | ГОСТ 24104-2001 |  |  | ГОСТ 24104-2001 |  |
|  |  | 19.1.Технические требования |  | кроме п.6.5 |  |  |  |  |
| 20.Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые |  |  |  | ГОСТ 24855-81 |  |  | ГОСТ 24855-81 |  |
|  |  | 20.1.Технические требования |  | кроме п.2.31, п. 2.39, п.2.40, п. 5.22 |  |  |  |  |
| 21.Приборы автомобилей контрольно-измерительные |  | 21.1.Технические требования |  | ГОСТ 25651-83 |  |  | ГОСТ 25651-83 |  |
| 25.Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S |  | 25.1.Технические требования |  | ГОСТ 31819.22-2012 |  |  |  | ГОСТ 31819.22-2012 |
| 26.Статические счетчики реактивной энергии |  | 26.1.Технические требования |  | ГОСТ 31819.23-2012 |  |  |  | ГОСТ 31819.23-2012 |
| 27.Счетчики электрической энергии |  |  | ГОСТ 31818.11-2012 |  |  |  |  | ГОСТ 31818.11-2012 |
|  |  | 27.1.Технические требования | кроме п.5.8, п.6.3.4, п.7.3.2, п.7.5 |  |  |  |  |  |
| 28.Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2 |  | 28.1.Технические требования | ГОСТ 31819.11-2012 |  |  |  |  | ГОСТ 31819.11-2012 |
| 29.Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2 |  | 29.1.Технические требования | ГОСТ 31819.21-2012 |  |  |  |  | ГОСТ 31819.21-2012 |
| 30.Весы для статического взвешивания |  |  | ГОСТ 29329-92 |  |  |  |  | ГОСТ 29329-92 |
|  |  | 30.1.Технические требования | Кроме п.4.4 |  |  |  |  |  |
| 31.Весы для взвешивания транспортных средств в движении |  | 31.1.Технические требования | ГОСТ 30414-96 |  | ГОСТ 30414-96 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |
| 32.Весы неавтоматического действия |  |  | ГОСТ OIML R 76-1-2011 |  |  | ГОСТ OIML R 76-1-2011 |  |  |
|  |  | 32.1.Технические требования | Кроме п. В.3 |  |  |  |  |  |
| 33.Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении |  | 33.1.Технические требования | ГОСТ 33242-2015 |  |  | ГОСТ 33242-2015 |  |  |
| 34.Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения |  |  | СТБ ГОСТ Р 51649-2004 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51649-2004 |  |  |
|  |  | 34.1.Технические требования | Кроме п.5.5, 8.11 |  |  |  |  |  |
| 35.Теплосчетчики |  |  | СТБ EN 1434-4-2011 |  |  | СТБ EN 1434-4-2011 |  |  |
|  |  | 35.1.Технические требования | Кроме п.6.11, п.6.12, п.6.13, п.6.14, 6.18 |  |  |  |  |  |
| 36.Электрические контрольно-измерительные приборы |  |  | ГОСТ 12.2.091-2002 |  |  | ГОСТ 12.2.091-2002 |  |  |
|  |  | 36.1.Требования безопасности | кроме р.11, р.12, р.13 |  |  |  |  |  |
| 37.Электрические контрольно-измерительные приборы |  |  | ГОСТ 12.2.091-2012 |  |  | ГОСТ 12.2.091-2012 |  |  |
|  |  | 37.1.Требования безопасности | кроме р.11, р.12, р.13 |  |  |  |  |  |
| 38.Изделия электротехнические |  | 38.1.Требования безопасности | ГОСТ 12.2.007-75 |  |  | ГОСТ 12.2.007-75 |  |  |
| 39.Часы электронно-механические кварцевые наручные и карманные |  | 39.1.Технические требования | ГОСТ 26272-98 |  |  | ГОСТ 26272-98 |  |  |
| 40.Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и будильник |  | 40.1.Технические требования | ГОСТ 27752-88 |  |  | ГОСТ 27752-88 |  |  |
| 41.Часы наручные и карманные механические |  | 41.1.Технические требования | ГОСТ 10733-98 |  |  | ГОСТ 10733-98 |  |  |
| 42.Часы наручные и карманные электронные |  | 42.1.Технические требования | ГОСТ 23350-98 |  |  | ГОСТ 23350-98 |  |  |
| 43.Стекла безопасные для наземного транспорта |  | 43.1.Коэффициент светопропускания | ГОСТ 32565-2013 Правила дорожного движения Республики Беларусь |  |  | ГОСТ 32565-2013 МВИ.ВТ.201-2006 |  |  |

Руководитель Органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                              ___________    Т.А.Николаева