ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№  BY / 112 02.3.0.0115

от  31 мая 1999 г.

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# лаборатории специальных измерений

# Открытого акционерного общества

#### "Белэнергоавтоматика"

от 23.10.2006 г.

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 01.00.00.00-024 | Устройства для измерения осевого сдвига ротора типа ИП-7, ИП-17 и аналогичные | от - 2,5 до + 2,5 мм |  5 % |
| 2 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 01.00.00.00-025 | Устройства для измерения осевого расширения ротора типа ИП-8, ИП-8А, ИП-16 и аналогичные | от - 5 до + 5 мм |  5 % |
| 3 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 01.00.00.00-052 | Устройства контроля радиального относительного виброперемещения типа ИП-6 и аналогичные | от 0 до + 0,5 мм |  5 % |
| 4 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 09.01.01.02-010 | Приборы для определения содержания кислорода типа МН5106; МН5106-2; МН5130, МН5130-1; АГ0011; АГТ О2 и аналогичные | Верхние пределы измерений: от 2 до 10 % об. О2 | кл. т. 2,0 и грубее |

Директор БелГИМ - руководитель

Органа по аккредитации							Н.А. Жагора