|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0328 от 29 июня 2018 года На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 июня 2018 года

метрологической службы

Общества с ограниченной ответственностью коммерческой организации с иностранными инвестициями «КРОНЕ-Автоматика»

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первич-ная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики, расходомеры, расходомеры – счетчики ультразвуковые жидкостные | (0,0025 - 10000) м3/ч | ± (0,07 % - 8,0 %) |
| 2 | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики, расходомеры, расходомеры – счетчики электромагнитные | (0,0025 - 10000) м3/ч | ± (0,15 % - 4,0 %) |
| 3 | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики, расходомеры, расходомеры – счетчики вихревые | (0,0025 - 10000) м3/ч | ± (0,5 % - 4,0 %) |
| 4 | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики, расходомеры, расходомеры – счетчики турбинные | (0,0025 - 10000) м3/ч | ± (0,1 % - 2,0 %) |
| 5 | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики, расходомеры, расходомеры – счетчики ультразвуковые жидкостные (имитационный метод) | (0,53 - 200000) м3/ч | ± [0,3 % + +(2∙3,6∙S/Qi) 100 %], где Qi – значение расхода в поверяемой точке, м3/ч, S –площадь сечения, м2 |
| 6 | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры поплавковые, ротаметры | (0,0025 - 500) м3/ч | ± (1,0 % - 6,0 %) |
| 7 | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Уровнемеры радарные, рефлекс – радарные (кроме коаксиальных) | (100 - 28000) мм | ± (2 – 10) мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Уровнемеры буйковые | (300 – 6000) мм | ± (0,5 % - 4,0 %) |
| 9 | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Уровнемеры поплавковые | (0 – 10000) мм | ± (2 – 10) мм |

Примечание: поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева