|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0321 от «19» мая 2017 года На бланке № На 1 листе Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «20» марта 2020 года

поверочной лаборатории

Частного строительного унитарного предприятия «ВитГидром»

| № пунк-та | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 0,6- 4,0 |
| 4.2 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 0,6- 4,0 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                    Т.А. Николаева

_________________________ М.П.	                       20.03.2020

подпись ведущего эксперта по аккредитации		дата ТКА (число, месяц, год)			                  Лист 1 Листов 1