|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0320 от «07» апреля 2017 года На бланке № На 3 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «28» февраля 2020 года

лаборатории поверки производственного участка

Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью

«ГРАН-СИСТЕМА-С»

| № пунк-та | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 1, 2 | 26.51/99.007 | Счетчики воды крыльчатые «СТРУМЕНЬ» | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 (0,03 – 16) м3/ч | ± 2,0 % и более |
| 7.2 | 1, 2 | 26.51/99.007 | Счетчики воды крыльчатые «СТРУМЕНЬ-ГРАН» | DN15 (0,03 - 3,0) м3/ч | ± 2,0 % и более |
| 7.3 | 1, 2 | 26.51/99.007 | Счетчики воды крыльчатые JS, JM | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 (0,010 – 17) м3/ч | ± 2,0 % и более |
| 7.4 | 2 | 26.51/99.007 | Счетчики воды турбинные M, MW, MWN, MP, WI | DN40, DN50 (0,030 – 17) м3/ч | ± 2,0 % и более |
| 7.5 | 2 | 26.51/99.007 | Счетчики воды сопряженные MW/JS MWN/JS | DN40, DN50 (0,030 – 17) м3/ч | ± 2,0 % и более |
| 7.6 | 1, 2 | 26.51/99.007 | Преобразователи расхода ультразвуковые «СТРУМЕНЬ» Т150 | DN15, DN20, DN25, DN40, DN50 (0,012 - 17) м3/ч | ± (2+0,02·qp/q) % |
| 10.1 | 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики «СТРУМЕНЬ» ТС-03 | Количество тепловой энергии: (0 - 9 999 999) ГДж при объемном расходе (0,03 - 17,0) м3/ч; DN15, DN20, DN32, DN40 | Класс 4 по МИ 2164-91 |
| 10.2 | 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики ультразвуковые Ultraheat «2WR5» | Количество тепловой энергии: (0 - 9 999 999) ГДж при объемном расходе (0,006 - 17,0) м3/ч; DN15, DN20, DN25, DN40, DN50 | Класс 4 по МИ 2164-91 |
| 10.3 | 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики «СТРУМЕНЬ ТС-05» | Количество тепловой энергии: (0 - 9 999 999) ГДж при объемном расходе (0,03 - 17,0) м3/ч; DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | Класс 4 по МИ 2164-91; класс 3 по EN 1434 ± (4+4·Θмин./Θ+ +0,05·qp/q) % |
| 10.4 | 1, 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики «СТРУМЕНЬ» ТС-05К | Количество тепловой энергии: (0 – 9999) ГДж при объемном расходе (0,012 - 5,0) м3/ч; DN15, DN20 | Класс 3 по EN 1434 ± (4+4·Θмин./Θ+ +0,05·qp/q) % |
| 10.5 | 1, 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики ультразвуковые «СТРУМЕНЬ ТС-07» | Количество тепловой энергии: (0 - 9 999 999) ГДж при объемном расходе (0,012 - 17,0) м3/ч; DN15, DN20; DN25; DN40; DN50 | Класс 4 по МИ 2164-91; класс 2 по EN 1434  (3+4·Θмин/Θ+ +0,02·qp/q) % |
| 10.6 | 1, 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики ТС-07-К7 | Количество тепловой энергии: (0 - 9 999 999) ГДж при объемном расходе (0,012 - 17,0) м3/ч; DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | Класс 2 или 3 по EN 1434  (3+4·Θмин/Θ+ +0,02·qp/q) % или ±(4+4·Θмин./Θ+ +0,05·qp/q) % |
| 10.7 | 1, 2 | 26.51/99.010 | Тепловычислители ТВ-07-К7 | Количество тепловой энергии: (0 - 9 999 999) ГДж | ± (0,5+ΔΘмин/ΔΘ) % |
| 10.8 | 1, 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики Ф-Прибор Т230, Т330 | Количество тепловой энергии: (0 – 9999) ГДж при объемном расходе (0,006 - 5,0) м3/ч; DN15, DN20 | Класс 2 или 3 по EN 1434 (3+4·Θмин/Θ+ +0,02·qp/q) % или ± (4+4·Θмин./Θ+ +0,05·qp/q) % |
| 10.9 | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления | Диапазон измерения температуры: от - 40 °С до 250 °С | кл. А, В, С |
| 10.10 | 2 | 26.51/99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления | Диапазон измерения разности температур: от 3 °С до 150 °С | Не более, %: ±(0,5+3·ΔΘмин/ΔΘ) |
| 13.1 | 1, 2 | 26.51/99.013 | Счетчики статические активной энергии однофазные «Гран-Электро СС-101» | Базовый ток: 5; 10 А. Максимальный ток: 60; 80; 100 А | Кл.т. 1 и более |
| 13.2 | 1, 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока статические «Гран-Электро СС-301» | Номинальный, базо-вый ток: 1; 5; 10 А Максимальный ток: 1,5; 7,5; 40; 80; 100 А | Кл.т 0,2S и более |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                    Т.А. Николаева