|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0249 от «24» мая 2010 года На бланке № На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «24» мая 2020 года

службы защиты и метрологического обеспечения

Производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз»

| № пунк-та | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры | (0 – 25) кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.2 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | (0 – 6) МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.3 | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 4; 6; 10; 16; 25 кПа 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа Выходной сигнал: (0-5) мА; (4-20) мА; (0-20) мА |  =  0,2 % |
| 4.4 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1; 1,5; 2,5; 4 |
| 4.5 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1; 1,5 |
| 4.6 | 2 | 26.51/99.004 | Дифманометры показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: 6,3; 10; 16; 25 кПа | кл. т. 1,5 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                    Т.А. Николаева