|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0247 от 24 мая 2010 года На бланке _________ На 4 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2015 года

поверочной лаборатории филиала «Ремприбор-сервис» БелГИСС

Научно-производственного республиканского унитарного предприятия

«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»

| № пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование (тип средств измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 04 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством | (0 – 6 ) МПа | кл. т. 1,0;1,5; 2,5 |
| 2 | 2 | 04 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 0,6; 1,0;- 4,0 |
| 3 | 2 | 13 | Источники питания постоянного тока и напряжения | (0 – 10) А (0 – 300) В | кл. т. 1,0 |
| 4 | 2 | 13 | Вольтметры цифровые универсальные | = U (1·10-7 – 1·103 ) В ~ U (1·10-5 – 1·103 ) В ( 10 - 1·105 ) Гц, = I (1·10-8 – 10) А ~ I (1·10-6 – 2) А ( 20 - 2·104 ) Гц R (0,1 - 2109) Ом F (20 - 1106) Гц С (1· 10-12 - 1·100·10-6 Ф |  0,0015 %,  0,06% ,  0,02% ,  0,5% ,  0,1% ,  0,003% ,  0,5% |
| 5 | 2 | 13 | Вольтметры постоянного тока | (1·10-3 - 1·103 ) В | кл. т. 1,0 – 4,0) |
| 6 | 2 | 13 | Вольтметры постоянного тока | (1·10-3 - 1·103 ) В | кл. т. 0,1 – 0,5 |
| 7 | 2 | 13 | Вольтметры переменного тока | (0,5 - 1000) В (20 - 1·104) Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 8 | 2 | 13 | Вольтметры переменного тока | (1·10-3 - 750 ) В, (10 - 1·105) Гц | кл. т. 0,1 – 0,5 |
| 9 | 2 | 13 | Потенциометры постоянного тока ПП -63 и аналогичные | (0 – 100) мВ | кл. т. 0,05 |

| _______________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 13.08.2018 дата ТКА | Лист 2 Листов 5 |
| --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 2 | 13 | Потенциометры постоянного тока Р368, Р37-1 и аналогичные, Р345, Р348, Р365 |  | (0 – 2,1) В (0 – 2,1) В |  | кл. т. 0,01 кл. т. 0,001 |  |  |
|  | 11 | 2 | 13 | Установки потенциометрические постоянного тока У309 и аналогичные |  | 10 А (0 - 2,1)В, 1000В До 1·105 Ом |  |  0,004 % |  |  |
|  | 12 | 2 | 13 | Компараторы напряжения постоянного тока |  | (0,1111111-11,111110)В |  | (0,0005%-0,05%) |  |  |
|  | 13 | 2 | 13 | Калибраторы постоянного тока П320, П321 |  | (1·10-9 - 10) А (1 - 10) В (0,1-1000)В |  | (0,006 %-0,02 %) (0,0025 %-0,004%) (0,0014 %-0,014%) |  |  |
|  | 14 | 2 | 13 | Приборы для поверки вольтметров постоянного тока |  | (1·10-5 – 1·103 ) В |  | (0,005%-0,01%) |  |  |
|  | 15 | 2 | 13 | Амперметры постоянного тока |  | (1·10-5 – 30 ) А |  | кл. т. 1,0 – 4,0 |  |  |
|  | 16 | 2 | 13 | Амперметры постоянного тока |  | (1·10-5 – 30 ) А |  | кл. т. 0,1 - 0,5 |  |  |
|  | 17 | 2 | 13 | Амперметры переменного тока |  | (1·10-2 – 50 ) А f: 50 Гц |  | кл. т. 1,0 – 4,0 |  |  |
|  | 18 | 2 | 13 | Амперметры переменного тока |  | (110-2 – 5 ) А, f: 50 Гц |  | кл. т. 0,5 |  |  |
|  | 19 | 2 | 13 | Усилители измерительные, фотогальванометрические, компенсационные постоянного напряжения и в т.ч. Р325, Р341 |  | (5·10-7 – 5) В (1·10-9 – 5 10-7) А |  |  (0,1 % – 2,5 %) в зависимости от предела  (0,1 % – 2,5 %) в зависимости от предела |  |  |
|  | 20 | 2 | 13 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные |  | (1·10-3- 1·106 ) Ом |  | кл. т. 0,01; 0,02 |  |  |
|  | 21 | 2 | 13 | Мосты постоянного тока Р333, МО – 62 и аналогичные |  | (1·10-3 - 1·1012) Ом |  | кл. т. 0,05; |  |  |
|  | 22 | 2 | 13 | Омметры Омметры цифровые |  | (1·10-1 - 1·109 ) Ом, (1 - 1·105) Ом, (2·10-5 - 1108) Ом |  | кл. т. 0,1,  0,15 %,  0,05 % |  |  |
|  | 23 | 2 | 13 | Мегаомметры |  | (0 - 1·1012) Ом |  | кл. 0,25 |  |  |
|  | 24 | 2 | 13 | Измерители сопротивления заземления |  | (0 - 1000) Ом |  | кл. т. 0,1 |  |  |
|  | 25 | 2 | 15 | Измерители временных интервалов |  | 1 нс – 1 с |  |  10-10 с |  |  |
|  | 26 | 2 | 15 | Частотомеры электронно-счётные |  | До 12 ГГц |  |  1·10-9 |  |  |
|  | 27 | 2 | 15 | Частотомеры стрелочные, вибрационные, резонансные |  | (20 – 20·103) Гц |  |  0,02 % |  |  |
| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  |  |  | _________________________ дата ТКА (число, месяц, год) ***** |  | Лист 2 Листов 4 |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | 2 | 15 | Генераторы стандартных сигналов, Генераторы сигналов НЧ, Генераторы сигналов ВЧ, Генераторы сигналов специальной формы Г6, ГФ |  | 1·102 – 1·109 Гц 1·10-3 Гц – 1·106 Гц 300 106 – 10,5 109 Гц 1·10-3 – 10·106 Гц |  |  ( 1 ·10-5- 1) %  1 ·10-7  0,5 %  (1 % – 3 %) |  |  |
|  | 29 | 2 | 16 | Измерители параметров полупроводниковых приборов |  | ( 0 – 1 ) МГц , (110-8 – 110-4) А, ( 0,1 – 3) В |  |  5 %  5 % |  |  |
|  | 30 | 2 | 16 | Измерители неоднородностей кабелей и линий |  | ( 0 – 3105 ) м |  | 1 % |  |  |
|  | 31 | 2 |  | Измерители уровня широкополосные и селективные |  | (0,2 – 2103 ) кГц |  |  0,02 % |  |  |
|  | 32 | 2 | 16 | Электронные вольтметры напряжения переменного тока |  | 0,01·10-3 - 1000 В (10 – 50·106 ) Гц |  |  0,06 % |  |  |
|  | 33 | 2 | 16 | Вольтметры селективные типа В6 |  | 20 Гц - 30·106 Гц 1·10-6 - 1 В |  | (6 % - 15%) |  |  |
|  | 34 | 2 | 16 | Генераторы импульсов |  | Период (1·10-9 – 10) c, амплитуда от 1·10-3 до 100 В, длительность фронта ≥1 нс |  |  1·10-6 с  (1 % – 20 %)  5 % |  |  |
|  | 35 | 2 | 16 | Калибраторы И1-9, Генераторы испытательных импульсов И1- |  | ампл.30·10-6 - 100В период 10нс-10с длит. импульса 5нс-5с длит.фронта ≥0,8нс |  |  0,25 % 10-4Тх |  |  |
|  | 36 | 2 | 16 | Установки для поверки вольтметров В1-4, В1-8 и аналогичные |  | 10·10-6 - 300 В |  |  0,2 % |  |  |
|  | 37 | 2 | 16 | Осциллографы электронно - лучевые универсальные |  | (0 – 350) МГц, амплитуда от 0,2 ·10 -3 до 300 В |  |  2 % |  |  |
|  | 38 | 2 | 16 | Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик |  | ( 20 - 1,5·109 ) Гц |  |  1 ·10-4 |  |  |
|  | 39 | 2 | 16 | Измерители коэффициента нелинейных искажений |  | ( 20 - 200·103 ) Гц, коэффициент нелинейных искажений 0,03 % - 100 % |  |  0,03 Кг |  |  |
|  | 40 | 2 | 16 | Анализаторы спектра высокочастотные |  | до 37,5 ГГц |  |  1% |  |  |
|  | 41 | 2 | 16 | Приборы связи, измерительные приборы П321 |  | ( 2·10-1 - 2,1·106 ) Гц , ослабление (0 -140) дБ |  | 1·10-5  0,05 дБ |  |  |
|  | 42 | 1,2 | 15 | Установка для поверки спидометров |  | (1 – 99999 имп |  |  1 имп |  |  |
| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  |  |  | _________________________ дата ТКА (число, месяц, год) ***** |  | Лист 3 Листов 4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 1,2 | 13 | Блок поверки | (1 - 10) В, коэф. дел. 1:10, 1:100 | погр. установки напряжения относительно ЭДС 0,0002 %- 0,0005% |
| 44 | 1,2 | 13 | Делители напряжения | до 1000 В | (0,002 % -0,03 %) |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»***						Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | _________________________ дата ТКА (число, месяц, год) ***** | Лист 4 Листов 4 |
| --- | --- | --- |