|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.3.0.0049 |
|  | от «31» октября 2008г. |
|  | На 3 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

метрологической лаборатории Открытого акционерного общества

«Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье»

| Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код средств измерений | Наименование (тип) средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  | Пределы измерения | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-100 | Манометры технические показывающие, в т.ч. электроконтактные | Верхний предел измерения 0,4; 0,6 МПа | Класс 1,5 |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-130 | Манометры технические показывающие, в т.ч. электроконтактные | Верхний предел измерения 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа | Класс 1,5 |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-500 | Манометры технические показывающие, в т.ч. электроконтактные | Верхний предел измерения 0,4; 0,6 МПа | Класс 2,5 |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-540 | Манометры технические показывающие, в т.ч. электроконтактные | Верхний предел измерения 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа | Класс 2,5 |

Примечание: разрешена поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень