|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0315 от 29 февраля 2016 года На бланке ___________ На 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 февраля 2016

Лаборатории по поверке средств измерений

Общества с ограниченной ответственностью «БелРИПСИ»

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование (тип средств измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 04 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 25; 40; 60 МПа 10 МПа | кл. т. 1,5; 2,5; 4 кл. т. 4 |
|  | 2 | 04 | Манометры с сигнальным устройством | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа 10 МПа 16 МПа | кл. т. 1,5; 2,5; 4 кл. т. 4 кл. т. 2,5; 4 |
|  | 2 | 04 | Мановакуумметры показывающие с сигнальным устройством | Верхний предел измерений 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,5; 2,5; 4 |
|  | 2 | 04 | Вакуумметры показывающие, показывающие сигнализирующие | Верхний предел: ‒ 0,1 МПа | кл т. 1,5; 2,5; 4 |
|  | 2 | 13 | Источники питания постоянного тока | (10-5 - 300) В (10-5 - 20) А | ± 0,1 % ± 1,0 % |
|  | 2 | 13 | Амперметры цифровые переменного тока | (10-6 - 20) А (20 - 20000) Гц | ± 0,4 % |
|  | 2 | 13 | Вольтметры постоянного тока | (0,015 -103) В | кл. т. 0,02 |
|  | 2 | 13 | Вольтметры цифровые постоянного тока | (10-2 - 103) В | ± 0,015 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 13 | Вольтметры переменного тока | (0,1 - 1000) В (20 - 105) Гц | кл. т. 0,5 |
|  | 2 | 13 | Вольтметры цифровые переменного тока | (10-3 - 1000) В (20 - 105) Гц | ± 0,15 % |
|  | 2 | 13 | Амперметры постоянного тока | (10-5 - 30) А | кл. т. 0,1 |
|  | 2 | 13 | Амперметры цифровые постоянного тока | (10-5 - 30) А | ± 0,1 % |
|  | 2 | 13 | Амперметры переменного тока | (1·10-6 - 2) А, (0,1 - 5·103) Гц; (10-3 - 30) А, (40 - 2500) Гц | ± 0,4 % |
|  | 2 | 13 | Омметры, Омметры цифровые | (0,01-1012) Ом | ± 0,015 % |
|  | 2 | 13 | Измерители емкости | (0,0001-100) мкФ | ± 0,5 % |
|  | 2 | 13 | Измерители индуктивности | (1·10-6-1·10-2) мГн | ± 0,5 % |
|  | 2 | 15 | Частотомеры электронно-счетные | (0,1 - 109) | ± 10-8 |
|  | 2 | 15 | Генераторы стандартных сигналов | (10 - 5·108) Гц (0-100) дБ (10-6 -10) В | ± 10-7 ± 0,5 дБ ± 1 % |
|  | 2 | 15 | Генераторы сигналов НЧ | (10-6 -10) В (10-3 10·105) Гц Kr 10-3 % и более | ± 1 % ± (1 - 2) % ± 0,5 дБ |
|  | 2 | 15 | Генераторы сигналов специальной формы | (10-3 - 106) В (10-2 - 10) В | ± 1 % |
|  | 2 | 15 | Генераторы телевизионных сигналов | (10-3 - 103) В (0 - 100) дБ (10 - 5·108) Гц | ± 1 % |
|  | 2 | 16 | Электронные вольтметры постоянного тока | (3·10-2 - 103) В | ± (1-10) % |
|  | 2 | 16 | Электронные вольтметры переменного тока | (3·10-3 - 103) В (10 - 5·107) Гц (0,05 - 1) ГГц | ± (0,5 - 25) % ± 2% |
|  | 2 | 16 | Селективные вольтметры | (2·10-5 - 100) В (20 - 35·106) Гц | ± (4 - 15) % |
|  | 2 | 16 | Генераторы импульсов | (10-9 - 1) с (0,1 - 2·108) Гц (10-8 - 100) В | ± 0,001 % ± 0,01 % ± 1 % |
|  | 2 | 16 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные | (0 - 350) МГц | ± (2 - 10) % |
|  | 2 | 16 | Осциллографы цифровые | (0 - 350) МГц | ± (2 - 10) % |
|  | 2 | 16 | Осциллографы цифровые запоминающие | (0 - 50) МГц | ± (2 - 10) % |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева