|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0326 от 30 марта 2018 года На бланке № На 1 листе Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2020 года

поверочной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Комвитес»

| № пунк-тов | Код /наименова-ние/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последую-щая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1 | 1, 2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные | от 20 до 180 км/ч до 999999,9 км до 24 ч | ± 3 км/ч  = ± 1 % ± 5с/24 ч |
| 6.2 | 1, 2 | 26.51/99.006 | Тахографы цифровые | от 0 до 220 км/ч до 999999,9 км до 24 ч | ± 1 км/ч  = ± 1 % ± 2с/24 ч |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева