|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0173 от 19 мая 2008 года на бланке № ___________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 ноября 2022 года

| метрологической лаборатории Общества с дополнительной ответственностью «АТЛАС ИНВЕСТ» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| пер. Бехтерева, 8, ком. 412, 220026, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок С-III, C-IV, ШМ; Ш | Высота Н (0 - 630) мм | ± (0,001 - 0,004) мм |  |
| 1.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные телескопические Рейки нивелирные деревянные | 3000 мм 4000 мм 5000 мм 3000 мм | ц. д. 10 мм Δ = ± 1 мм ц. д. 10 мм Δ = ± 0,5 мм |  |
| 1.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Метры складные металлические | 1 м | Δ = ± 1 мм |  |
| 1.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | 150 мм 300 мм 500 мм 1000 мм | ц. д. 1 мм |  |
| 1.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | Диапазон измерений от 1 до 50 м | кл. 2; 3 |  |
| 1.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | (0,02 - 1,00) мм | кл. 1; 2 |  |
| 1.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | (0 - 1000) мм (0 - 400) мм (0 - 630) мм | Дискретность отсчета 0,01 мм; ц.д. 0,02 мм; 0,05 мм; 0,1 мм |  |
| 1.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Стенкомеры индикаторные | (0 – 50) мм | ц. д. 0,01; 0,1 мм |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические | (0 - 150) мм | ц. д. 0,01мм |
| 1.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | (0 - 100) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры индикаторные | (0 - 50) мм | ц. д. 0,01 мм; 0,1 мм |
| 1.12* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | (6 - 450) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.13* | 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством СИ | (0 - 1000) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.14* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры типов МК, МЛ, МТ, МЗ | (0 - 300) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.15* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа СО | (0 - 50) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.16* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые АД | (0 - 0,8) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.17* | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные типов ШП; ШД | 400 мм 630 мм 1000 мм 1600 мм 2000 мм | кл. 2 |
| 1.18* | 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные слесарные типов УП | - Диапазон измерений: (60 – 1000) мм | кл. 1; 2 |
| 1.19* | 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры с нониусом Угломеры маятниковые | - 0º - 360º 0º - 360º | ц. д. 2´; 5´; 10´ ц. д. 1º |
| 1.20* | 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни строительные УС | (230 - 500) мм | II гр. точности |
| 4.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие и электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл.т.1,0 ‒ 4,0 |
| 4.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры | от - 40 до 40 кПа | кл.т.1,5 ‒ 4,0 |
| 5.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры, мановаккуметры | от - 0,1 до 2,4 МПа | кл.т.1,0 ‒ 4,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных