|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0279 от 26 декабря 2011 года На бланке ____________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» декабря 2016 года

поверочная лаборатория

Открытого акционерного общества «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 01 | Меры длины концевые плоскопараллельные | (0,5 - 100) мм | кл. 4; 5 |
|  | 2 | 01 | Наборы принадлежностей к концевым мерам длины | (2 - 15) мм | ± 0,001 мм |
|  | 2 | 01 | Щупы | (0,01 - 1) мм | кл. 1; 2 |
|  | 2 | 01 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | (0 - 2000) мм (0 - 400) мм (0 - 630) мм | ц.д.0,02-0,1 мм ц.д.0,05; 0,1 мм ц.д.0,05; 0,1 мм |
|  | 2 | 01 | Нутромеры индикаторные | (6 - 700) мм | ц.д.0,01 мм |
|  | 2 | 01 | Скобы с отсчетным устройством | (0 - 700) мм | ц.д.0,002 - 0,01 мм |
|  | 2 | 01 | Микрометры | (0 - 700) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 01 | Меры установочные наружного диаметра цилиндрических поверхностей Меры установочные внутреннего диаметра цилиндрических поверхностей | (7 - 500) мм (14 - 500) мм | кл. т.2; 4 кл. т. 2; 4 |
|  | 2 | 01 | Индикаторы часового типа | (0 - 25) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 01 | Индикаторы многооборотные | (0 - 1) мм, (0 - 2) мм | ц.д. 0,001 мм, ц.д. 0,002 мм |
|  | 2 | 01 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,05 мм ± 0,1 мм | ц.д. 0,001 мм, ц.д. 0,002 мм |
|  | 2 | 01 | Головки измерительные пружинные | ± (0,015 - 0,3) мм | ц.д. 0,0005 мм, ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 01 | Образцы шероховатости | (0,04 - 2,5) мкм | ± 10 % |
|  | 2 | 01 | Калибры резьбовые | 60-200 мм | КИ, КИ-НЕ, ПР, НЕ |
|  | 2 | 03 | Приборы для измерения твердости по методу Бринелля | 8 - 450 НВ | ± 3 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 03 | Приборы для измерения твердости по методу Роквелла | 20 - 70 НRС | ± 1 ед. НRС |
|  | 2 | 04 | Манометры электроконтактные | Диапазон измерений: (0 - 60) МПа | кл. т. 1,5 - 2,5 |
|  | 2 | 04 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 МПа | кл. т. 1,5 |
|  | 2 | 04 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 10 | Регуляторы температуры электронные | 0 °С - 600 °С | кл. т. 0,5; 1,0 |
|  | 2 | 10 | Милливольтметры пирометрические | 0 °С - 600 °С | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 10 | Потенциометры автоматические | 0 °С - 1300 °С | кл. т. 0,5 |
|  | 2 | 10 | Преобразователи термоэлектрические из неблагородных металлов | (300-1000) °С | δ ± 1,5 °С - 6 °С |
|  | 2 | 13 | Вольтметры постоянного тока | (1·10-2 - 750) В | кл. т. 1,0 - 4,0 |
|  | 2 | 13 | Вольтметры переменного тока | (0,05 - 1000) В f = 50 Гц | кл. т. 1,5 - 4,0 |
|  | 2 | 13 | Амперметры постоянного тока | (1·10-5 - 30) А | кл. т. 1,0 - 4,0 |
|  | 2 | 13 | Амперметры переменного тока | (0,05 - 20) А f = 50 Гц | кл. т. 1,5 - 4,0 |
|  | 2 | 13 | Омметры | (1·10-1 - 1·108) Ом | кл. т. 1,5 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы областей законодательной метрологии

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева