|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0039 |
| от 30.11.2004  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от24 июня 2022 года |

|  |
| --- |
| центральной производственной лаборатории электросвязи Брестского филиала Республиканское унитарное предприятие электросвязи "Белтелеком" |
| №п/п | Код(наименование)вида работ1-первичная поверка2-последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Советская, 33, 224005, г. Брест** |
| 13.1\*\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-3 до 1·103 В | кл.т. 1,0 |
| 13.2\*\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1·10-3 до 7·102 Вf =50 Гц | кл.т. 1,5 |
| 13.3\*\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1,2·10-4 до 30 А | кл.т. 1,0 |
| 13.4\*\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-4 до 30Аf =50 Гц | кл.т. 1,0 |
| 13.5\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы электроизмерительныекомбинированные  | от 1,5·10-2 до 1·103 Вот 1,2·10-4 до 30 Аот 7,5·10-2 до 7·102 Вот 1·10-4 до 30Аf =50 Гцот 1 до 109 Ом | кл.т. 1,0кл.т. 1,0кл.т. 1,5кл.т. 1,0кл.т. 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.6\* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Кабельные приборы  | от 0,1 до 2·1010 Омот 1 до 3000нФот 1 до 8192 кГцот -100 до 0 дБ | δ = ± 0,1%δ = ± 1%δ = ± 0,05%δ = ± 1 дБ |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных