|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0253 от 02 августа 2010 года На бланке № __________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 декабря 2020 года

электротехнической лаборатории 
филиала «Лидские тепловые сети» Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

| № пунктов | Код (наименование) вид работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | (0 – 600) В, 50 Гц | кл. т. 1,0 |
| 1.2* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | (0 – 1000) В | кл. т. 0,5 |
| 1.3* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | (0 – 5) А, 50 Гц | кл. т. 1,0 |
| 1.4* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | (0 – 0,1) А | кл. т. 0,5 |
| 1.5* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры, варметры переменного тока | (0 – 600) В, (0 – 5) А, 50 Гц | кл. т. 1,0 |
| 1.6* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные переменного тока | Входной сигнал: (0 – 5) А 50 Гц Выходной сигнал: (0 – 100) мА | кл. т. 0,5 |

Примечание:

* Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директора государственного предприятия "БГЦА" | В.А.Шарамков |
| --- | --- |