|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0322 от 30 июня 2017 года На бланке 0004848 На 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 декабря 2018

поверочной лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия «ТехноЛекарь»

| № пунк-тов | Код /наиме-нование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последу-ющая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры | от  2,5 до 6 кПа | Кл. т. 1,5; 2,5 |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерения 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 40; 60 МПа 16 МПа 25 МПа | Кл. т. 1,0 – 4,0 Кл. т. 2,5 – 4,0 Кл. т. 1,5 – 4,0 |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерения: для манометров 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 40; 60 МПа 16 МПа 25 МПа для мановакуумметров 0,9; 1,5; 2,4; 4; 6 МПа | Кл. т. 1,0 – 4,0 Кл. т. 2,5 – 4,0 Кл. т. 1,5 – 4,0 Кл. т. 1,0 – 4,0 |
|  | 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры показывающие | От  100 до 0 кПа | Кл. т. 1,0 – 4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды для проверки карбюраторов и бензонасосов карбюраторных двигателей, типа «Карбютест-Стандарт». | Высота водяного столба: (0 ‒ 600) мм Температура: 50 С Давление: от -0,1 до 0 МПа |  1,2 мм  1,0 %  2,5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды обкаточно-тормозные диагностические, типа КИ-5540, КИ-5543, КИ-5274, ОН-246 | Тяговое усилие: (0,05 ‒ 10) кН Динамическое усилие: (3 ‒ 6) кН Частота вращения: (400 ‒ 4000) об/мин |  2,0 %  2,0 %  3,0 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды для проверки электрооборудования автомобилей, типа 532М, 532-2М, Э-202, Э-211, Э-240, Э-242, Э-250, КИ-968 | I: (0 ‒ 1500) А U: (0 ‒ 40) В R: (0,1 ‒ 100000) Ом n: (0 ‒ 10000) об/мин С: (0,17 ‒ 2,0) мкФ М: 100 Нм |  2,5 %  2,5 %  4,0 %  3,0 %  5,0 %  4,0 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Приборы для проверки и регулировки систем питания дизельных двигателей (форсунок) типа НЦ-50 «Моторпал», КИ-562, КИ- 15706, КИ-3333, КИ-22203, М-106, ДД-2110 -01, BOSCH, НН-567 | Цикловая подача: (1,1 ‒ 1,5) см3/цикл Объем: (0 ‒ 65) см3 |  0,1 см3 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды для проверки и регулировки топливной аппаратуры дизельных двигателей, типа НЦ-108, НЦ-128, НЦ-129 «Моторпал», КИ-921М, КИ-22205, КИ-22205-01,02, КИ-15711, КИ-15711-01-05 М, КИ-15711-01, «Стар-6», «Стар-12», «Минор-8», СДМ -12-03-15 ДД 10, ДД 10-01,04, 05, 05-Э, СДТ-3, SPP-308,SPP-308М, SPP-312, SPP-312М, AVM 10-8, EPS-715, EFEP-515, EFEP-515S | Частота вращения: (50-5000) об/мин Число циклов: (50-1150) циклов (0 ‒ 1000) об/мин (1000 ‒ 5000) об/мин (50 ‒ 1150) циклов |  5 об/мин  1цикл  2 об/мин  0,25 %  1цикл |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		      			 	     		Т.А. Николаева