|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0108 от 18 января 1999 года На бланке _________ На 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 января 2014 года

участка ТО-2 Локомотивного депо Молодечно Транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги»

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2 | 26.51/99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ-2М | (5 – 150) км/ч | ц. сд. 5 км/ч,  = ± 1,5 % |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |