Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0146

от 30 августа 2004 года

На бланке ___________

На 1 листе

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 18 октября 2019 года

поверочной лаборатории Открытого акционерного общества

«Аульское межрайонное объединение по производственно-техническому

обеспечению сельского хозяйства»

| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры мембранные показывающие | верхний предел измерений 10 кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, показывающие с сигнализирующим устройством | верхний предел измерений для манометров: 60; 100; 160; 200; 250, 400, 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 60; 150; 300, 500 кПа 0,9; 1,5; 2,4; 4; 6 МПа | кл. т. 1,0 -4,0 |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие кислородные | верхний предел измерений 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 кл. т. 2,5 |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | верхний предел: 100; 160; 200; 250; 400; 600 кПа 1; 2,5; 6 МПа | кл. т. 0,6 |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие, показывающие с сигнализирующим устройством | от - 100 до 0 кПа от - 60 до 0 кПа | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |