|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0223 от 08 декабря 2008 года На бланке _________ На 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 декабря 2018 года

## лаборатории метрологии

Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр метрологии «КАЛИБРОНЭКС»

|  | Код | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | (наименование) |  |  | Метрологические характеристики |  |
|  | вида работ 1-первичная поверка; 2-последующая поверка | Код средств измерений | Наименование (тип) средств измерений | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Часть 1 Поверка средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии |  |  |  |  |  |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Клещи электроизмерительные | (0 – 1000) А f = (50 – 60) Гц (0,1 – 1050) В f = (50 – 60) Гц (1 10-2 – 1 109) Ом (0,5 –1 105) Гц (0,0001 – 100) мкФ |  0,75 %  0,5 %  0,1 %  2,5 10-3 %  0,3 % |
| Часть 2 Поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии |  |  |  |  |  |
| - 1 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стойки и штативы с магнитным основанием для измерительных головок | (0 – 630) мм | ц. д. 0,01 мм |
| - 2 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | (0 – 1000) мм | ц. д. 1 мм |
| - 3 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рулетки металлические | (0 – 100000) мм | ц. д. 1 мм |
| - 4 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | (0 – 5000) мм | ц. д. 10 мм |
| - 5 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Щупы | (0,01 – 1) мм | кл. т. 1; 2 |
| - 6 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | (0 – 2500) мм (0 – 1000) мм (0 – 2000) мм | дискретность отсчета 0,01 мм ц. д. 0,01 мм |
| - 7 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры и толщиномеры индикаторные | (0 – 50) мм | ц. д. 0,01 мм |
| - 8 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | (0 - 150) мм | ц. д. 0,01 мм |
| - 9 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | (0 - 150) мм | ц. д. 0,01 мм |
| - 10 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | (50 – 600) мм | ц. д. 0,01 мм |
| - 11 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | (6 - 700) мм | ц. д. 0,01 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 12 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | (0 - 1000) мм | ц. д. 0,001 мм |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры гладкие | (0 – 1000) мм | дискретность отсчета 0,001 мм ц. д. 0,01 мм |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры со вставками | (0 – 350) мм | дискретность отсчета 0,001 мм ц. д. 0,01 мм |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | (0 – 1000) мм | ц. д. 0,001 мм |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры зубомерные | 0 - 50 мм | ц. д. 0,01 мм |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные | (0 – 3000) мм | кл. т. 1; 2 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Калибры гладкие для валов и отверстий | (0 – 300) мм | квалитет 6 – 14 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | (0 – 50) мм | дискретность отсчета 0,001 мм ц. д. 0,01 мм |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | (0 – 1,2) мм | ц. д. 0,01 мм |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | (0 – 1) мм (0 – 2) мм | ц. д. 0,001 мм ц. д. 0,002 мм |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,05 мм ± 0,1 мм | ц. д. 0,001 мм ц. д. 0,002 мм |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные 90º | (40 – 1000) мм | кл. т. 1; 2 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом | 0 - 360 | ц. д. (2 – 10) |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры маятниковые | 0 - 360 | ц. д. 1 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Калибры резьбовые цилиндрические | (1 – 240) мм | квалитет 6 – 14 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | 0 - 100 мм | кл. т. 4; 5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Уровни рамные и брусковые | 100 мм, 200, 250 мм | ц. д. 0,1 мм; 0,15 мм/м ц. д. 0,02; 0,05; 0,1 мм; 0,15 мм/м |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Уровни строительные | до 3000 мм | ц. д. 0,6 мм/м |
|  | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки дорожные универсальные | до 3000 мм | ± 2 мм |
|  | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры | от – 2,5 до 40 кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством | (0 – 60) МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, мановакуумметры и дифманометры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа для дифманометров: 1; 1,6; 2,5; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250 кПа | кл. т. 0,6 – 4,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие | от – 100 до 0 кПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.007 | Колонки топливораздаточные | Номинальный расход: 40; 50 л/мин |  0,4 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические Определение вместимости и градуировка объемным методом | Вместимость: (3 – 100) м3 | Погрешность:  0,25 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические Определение вместимости и градуировка геометрическим методом | Вместимость: (10 – 100) м3 | Погрешность:  0,2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические Определение вместимости и градуировка геометрическим методом | Вместимость: (100 – 3000) м3 | Погрешность:  0,20 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники питания постоянного тока | (0 – 360) В (0 – 30) А |  0,03 %  0,1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые переменного тока | (1  10-6 – 20) А (10 – 30  103) Гц |  0,2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Клещи электроизмерительные | (0 – 1000) А f = (50 – 60) Гц (0,1 – 1050) В f = (50 – 60) Гц (1 10-2 – 1 109) Ом (0,5 –1 105) Гц (0,0001 – 100) мкФ |  0,75 %  0,5 %  0,1 %  2,5 10-3 %  0,3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители мощности переменного тока Измерители мощности постоянного тока | (0 – 1000) В (0 – 20) А (0 – 1000) А (с токовой катушкой) f = (50 – 440) Гц (0 – 1000) В (0 – 20) А (0 – 1000) А |  0,5 %  0,1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители-регуляторы PMS | (0 – 20) мА (0 – 10) В |  0,05 %  0,02 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока Вольтметры цифровые постоянного тока | (1 10-6 – 1050) В |  0,02 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока Вольтметры цифровые переменного тока | (1 10-6 – 1050) В (10 – 1  105) Гц |  0,15 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (1  10-6 – 20) А |  0,05 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые постоянного тока | (1  10-4 – 20) А |  0,05 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (1  10-6- 20) А f = (10 – 30  103) Гц |  0,2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры Омметры цифровые | (1  10-3 – 1  1012) Ом (1  10-2 – 1  1012) Ом |  0,1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители электрической емкости Измерители электрической емкости цифровые | (1  10-11 - 1  10-9) Ф (2  10-9 – 1  10-4) Ф |  0,3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители индуктивности | от 1 · 10-6 до 1 Гн | ± 0,02 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители фазы и cos φ | 0º - 360 º f = (10 – 1  103) Гц | ± 0,2 º |
|  | 1; 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы аналоговые и цифровые | (0 – 600) МГц (30  10-6 - 200) В (1  10-9 - 10) с | ± 3 дБ ± 0,75 % ± 1 · 10-4 % τн ≥ 1 нс |

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь - 
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева