|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0224 от 29 декабря 2008 года На бланке № На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 января 2019 года

метрологической лаборатории войсковой части 04152

| № пунк-тов | Код /наимено-вание/ вида работ: 1- пер-вичная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (110-5 – 1103) В | кл. т. 0,2 – 4,0 |
|  | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | (110-7– 1103) В (110-8 – 1103) В | ± 0,02 % ± 0,005 % |
|  | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (110-3 – 1103) В f = 50 Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 |
|  | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые переменного тока | (110-4– 0,6103) В f = (45 – 2103) Гц | ± 0,1 % |
|  | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (110-7 – 1) А (110-7– 30) А | кл. т. 0,2 – 0,5 кл. т. 1,0 – 4,0 |
|  | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока цифровые | (110-8 – 10) А | ± 0,01 % |
|  | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (110-5–10) А f = 50; 400; 1103 Гц (110-6 – 50) А; f = 50 Гц | кл. т. 0,2 – 0,5 кл. т. 1,0 – 4,0 |
|  | 2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивлений | (110-2 – 1109) Ом | кл. т. 0,05 – 1,0 |
|  | 2 | 26.51/99.013 | Омметры Омметры цифровые | (110-2 – 2108) Ом (110-2 – 2108) Ом | кл. т. 1,0 – 4,0 ± 0,2 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/99.013 | Измерители емкости | (110-4–1102) мкФ | кл. т. 2,5 – 4,0 |
|  | 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно–счётные | (110-3–2,7109) Гц | ± 110-8 |
|  | 2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов низкочастотные | (110-2 – 2106) Гц (110-5 – 150) В (0 – 100) дБ | ± 110-7 ± 1 % ± 0,3 дБ |
|  | 2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов высокочастотные | (2105 – 6,7109) Гц от –120 до +30 дБ AM: 0% – 100% ЧМ: (0 – 1106) Гц ФМ: 0° – 360° | ± 0,5 % ± 0,7 дБ ± (0,5 % – 1,5 %) ± 1,5 % ± (1 % – 10 %) |
|  | 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры резонансные | (0,5 – 6) ГГц | ± 0,02 % |
|  | 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры гетеродинные | (0,5 – 6) ГГц | ± 0,02 % |
|  | 2 | 26.51/99.015 | Синтезаторы, умножители и преобразователи частоты | (110-3 – 6109) Гц | ± 110-8 |
|  | 2 | 26.51/99.016 | Приборы для измерения параметров электронных ламп | (110-7 – 0,3) А (0,015 – 600) В (760 – 2000) Гц (3 – 1105) Ом | ± 0,005 % ± 0,005 % ± 0,06 % |
|  | 2 | 26.51/99.016 | Измерители временных интервалов Блоки приборов измерения интервалов | (110-6 – 910-2) с (1105 – 2,7109) Гц | ± 510-7 ± 510-7 |
|  | 2 | 26.51/99.016 | Измерители параметров линий передач | (110-6 – 1) с 90 В (0,1 – 3105) м | ± 0,01 % |
|  | 2 | 26.51/99.016 | Специальные приборы связи | (0,2 – 2,5106) Гц от – 60 до +130 дБ (5 – 1104) Ом | ± 10-7 ± 0,1 дБ ± 0,1 % |
|  | 2 | 26.51/99.016 | Усилители селективные | (20 – 2,5105) Гц от –20 до +130 дБ (2,510-5 – 1) В | ± 10-7 ± 0,1 дБ ± 0,03 % |
|  |  |  | Усилители высокочастотные | (200 – 6700) кГц Ку > 200 от – 6 до + 90 дБ | ± 10-7 ± 10 % ± 0,2 дБ |
|  |  |  | Усилители измерительные низкочастотные | (1 – 2,5105) Гц от –30 до +100 дБ 6 Вт | ± 10-7 ± 0,1 дБ ± 3 % |
|  |  |  | Усилители измерительные универсальные | (0 – 250) кГц (10 – 90) дБ | ± 10-7 ± 0,1 дБ |
|  | 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры переменного тока | (0,1 10-3 – 30) В f = (10 – 5107) Гц (30 – 300) В f = (10 – 1105) Гц (300 – 1000) В f = (10 – 1103) Гц | ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры импульсного тока | (0,02 – 20) В f = (1103 – 2107) Гц (410-2 – 200) В f = (10 – 1104) Гц | ± 1 % ± 0,1 % |
|  | 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры селективные | (110-6 – 10) В (20 – 1108) Гц | ± 0,3 % |
|  | 2 | 26.51/99.016 | Генераторы импульсов | (110-6 – 70) В (110-10 – 10) с (0,01 – 2,7109) Гц | ± 0,1 % ± 0,01 % ± 0,0001 % |
|  | 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные, запоминающие, специальные | (0 – 1,1109) Гц tн > 0,5 нс (410-7 – 300) В | ± 2 % ± 0,15 % |

Примечание: поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		       						Т.А.Николаева