|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0007 от 04 мая 1995 года На бланке № ______________ На 2 листах Редакция 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «31» декабря 2020 года к области аккредитации от 04 мая 2019 года |  |  |  |  |
| метрологической службы Республиканского унитарного предприятия «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |  |  |  |  |

| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2 | 26.51/ 99.001 | Лупы измерительные | (0-20) мм | ц. д. 0,1 мм |
| 1.2 | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Гриндометры | (0-250) мм | ∆ = ± (1,0-5,0) мкм |
| 1.3 | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Ростомеры | (150-2200) мм | ц. д. 1 мм, ∆ = ± 4 мм |
| 1.4 | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Эталоны чувствительности канавочные | (2-6) мм | ∆ = (0,05-0,30) мм |
| 1.5 | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для определения пенетрации нефтяных битумов (пенетрометр) | (0-360) ед. пен. | ± 1 дел. |
| 10.1 | 1;2 | 26.51/ 99.010 | Термометры инфракрасные бесконтактные медицинские Microlife | от 34,0 С до 42,2 С |  = ± 0,2 С |
| 25.1 | 1,2 | 26.51/ 99.025 | анализаторы мочи: |  | ОСКО, %: |
|  |  |  | рН, ед.рН | от 4,5 до 9,0 | 10 |
|  |  |  | белок, г/л | от 0 до 10,0 | 5 |
|  |  |  | лейкоциты, мкл-1 | от 0 до 10000 | 5 |
|  |  |  | эритроциты, мкл-1 | от 0 до 10000 | 5 |
|  |  |  | глюкоза, ммоль мг/дл | от 0 до 55 от 50 до 2000 | 5 |
|  |  |  | билирубин, мкмоль/л мг/дл | от 0 до 105 от 0,5 до 2,0 | 5 |
|  |  |  | удельный вес | от 1,000 до 1,030 | 10 |
|  |  |  | уробилиноген, мг/дл | от 2,0 до 12,0 | 10 |
|  |  |  | гемоглобин, мг/дл | от 0,03 до 0,75 | 10 |
|  |  |  | кетоны, мг/дл | от 10 до 80 | 10 |
|  |  |  | нитриты, мг/дл | от 0,1 до 0,3 | 10 |
|  |  |  | креатинин, мг/дл | от 10 до 300 | 10 |
|  |  |  | альбумин, мг/л | от 10 до 150 | 10 |
|  |  |  | эпителиальные клетки, мкл-1 | от 1 до 200 | 10 |
|  |  |  | цилиндры, мкл-1 | от 1 до 30 | 10 |
|  |  |  | бактерии, мкл-1 | от 5 до 10000 | 10 |
|  |  |  | удельная электропроводимость мочи, мСм/см | от 5,0 до 38,5 | 10 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в отделе метрологии и за его пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»				В.А.Шарамков