|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0007 от 04 мая 1995 года На бланке № ______________ На 1 листе Редакция 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНЕНИЕ № 2 от «14» мая 2021 года к области аккредитации от 04 мая 2019 года |  |  |  |  |
| метрологической службы Республиканского унитарного предприятия «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |  |  |  |  |

| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1;2 | 26.51/ 99.025 | Экспресс-анализаторы частоты пульса, пульсоксиметры (оксиметры пульсовые) | от 30 % до 100 % от 30 до 300 уд/мин | ∆ = ± 1 %  = ± 1 % |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в отделе метрологии и за его пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				Е.В. Бережных