|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0061 от 19 июня 1997 г. На бланке ___________ На 1 листе Редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «21» января 2022 года

к области аккредитации от «19» июня 2020 г.

метрологической службы

Республиканского унитарного предприятия

«Могилевский центр стандартизации, метрологии и стандартизации»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Места осуществления деятельности: ул. Белинского, 33, 212011 г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 1,2 | 26.51/99.001 | Уровни электронные строительные, уровни-угломеры электронные строительные | от 0° до 270° | Δ = ± 0,05° |
| Места осуществления деятельности: ул. Гришина, 59Б-1, 212011 г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 2.1** | 1,2 | 26.51/99.025 | Системы мониторинга уровня глюкозы в крови, измерители концентрации глюкозы в крови, глюкометры | от 0,6 до 35,0 ммоль/л | ОСКО не более 6,0 %, ∆ = ± 0,83 ммоль/л δ = ± 20 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                 Е.В.Бережных