|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0347 |
| от 29.06.2021 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 2 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 18 ноября 2022 года  поверочной лаборатории  общества с ограниченной ответственностью «ТехноТЭП плюс» |
|  |

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| области измерений | наименование  (тип средства измерений) | | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| **ул. Бочкина, 157, 246008, г. Гомель** | | | | | | |
| 4.1\* | 1;2 | 26.51/ 99.004 | Манометры  Показывающие | 0-0.4 МПа | | Кл.т 2.5; 4 |
| 0-0.6 МПа | | Кл.т 1.5; 2.5; 4 |
| 0-1 МПа | | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |
| 0-1.6 МПа | | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |
| 0-2.5 МПа | | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |
| 4.2\* | 1;2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим  устройством | 0-0.4 МПа | | Кл.т 2.5; 4 |
| 0-0.6 МПа | | Кл.т 1.5; 2.5; 4 |
| 0-1 МПа | | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |
| 0-1.6 МПа | | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |
| 0-2.5 МПа | | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных