|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0268 от «18» июля 2011 года на бланке _________ на 2 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» декабря 2022 года

| лаборатории департамента управления качеством открытого акционерного общества «МПОВТ» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | (0 – 60) МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |  |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров 0,15; 0,24; 0,3 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |  |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа, для мановакуумметров 0,9; 1,5; 2,4; 3,0; 5,0 МПа | кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |  |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры одноканальные | от – 50 C до 600 C | кл. т. 0,25 – 4,0 |  |
| 10.2* | 2 | 26.51/99.010 | Логометры показывающие | от – 100 C до 650 C | кл. т. 1,0; 1,5 |  |
| 10.3* | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от – 70 C до 650 C | кл. т. 0,5; 1,0 |  |
| 10.4* | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от 0 C до 1600 C | кл. т. 1,0; 1,5 |  |
| 10.5* | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от - 70 C до 1600 C | кл. т. 0,5; 1,0 |  |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (0,015 – 1000) В | кл. т. 1,0 – 4,0 |  |
| 13.2* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока цифровые | (0,1 – 1000) В | ± 0,15 % |  |
| 13.3* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (0,075 – 75) В (75 – 1000) В f = 50 Гц | кл. т. 2,5 – 4,0 кл. т. 1,0 – 4,0 |  |
| 13.4* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (1 · 10-3 – 1 · 103) В (20 – 100 · 103) Гц | ± 0,2 % |  |
| 13.5* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (7,5  10-4 – 30) А | кл. т. 1,0 – 4,0 |  |
| 13.6* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые постоянного тока | (2  10-5 – 10) А | ± 0,3 % |  |
| 13.7* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (0,005 – 20) А (20 – 50) А f = 50 Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 кл. т. 2,5 – 4,0 |  |
| 13.8* | 2 | 26.51/99.013 | Омметры Омметры цифровые (в составе комбинированных приборов) | (1 · 10-3 – 1 · 1012) Ом (1 · 10 -1 – 1 · 1012) Ом | кл. т. 1,0 ± 0,2 % |  |
| 13.9* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Мегаомметры Е6-16 | (2 – 2·108) Ом | ± 1,5 % |  |
| 13.10* | 1,2 | 26.51/99.013 | Источники питания постоянного тока | от 0 до 300 В от 0 до 10 А | ± 0,1 %; ± 0,6 % |  |
| 16.1* | 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые | (0 – 100) МГц (0,04 ·10-2 – 300) В | ± 2 % |  |
| 16.2* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители флюктуаций типа ИФ-40СА | Измерение амплитудных флюктуаций до -145 дБ/Гц | ± 1,2 дБ |  |
|  |  |  |  | Измерение частотных флюктуаций до -105 дБ/Гц | ± 1,5 дБ |  |
|  |  |  |  | Измерение фазовых флюктуаций до -140 дБ/Гц | ± 1,2 дБ |  |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |