|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0066 от 19 февраля 1997 года на бланке № ______________ на 2 листах редакция 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «31» декабря 2020 года к области аккредитации от 19 декабря 2020 года |  |  |  |  |
| отдела метрологии Республиканского унитарного предприятия «Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |  |  |  |  |

| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Установка для поверки таксометров БелТАКС/УПТ-01 | 1000 м 3000 м, 5000 м 360 с, 1800 с, 3600 с | ± 0,2 % ± 0,002 км ± 0,1 % |
| 9.1 | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Электроды измерительные рН-метров | от 0,0 до 14,0 рН | ∆ = ± 0,2 рН |
| 9.2 | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Электроды вспомогательные | 201 мВ относительно нормального водородного электрода | отклонение потенциала от паспортного значения ± 3 мВ |
| 9.3 | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Электроды измерительные иономеров | от 0,0 до 6,0 рХ | ∆ = ± 0,2 рХ |
| 13.1 | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные индукционные | (0,05 - 100) А (10/17 - 480/830) В (45 - 65) Гц | кл.т. (1,0 – 2,5) |
| 13.2 | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока активной и реактивной энергии однофазные и трехфазные электронные (статические) | (0,01 - 100) А (10/17 - 480/830) В (45-65) Гц | кл.т. (0,5S – 1,0) |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в отделе метрологии и за его пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»				В.А.Шарамков