|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0159 от 07 декабря 2006 года на бланке №_________ на 2-х листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 декабря 2021 года

поверочной лаборатории по теплотехническим средствам измерений научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРИБОР»

| № п/п | Код /наимено- вание/ вида работ: 1 - первичная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код облас-ти изме-рений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Инженерная, д. 12, каб. 401, 402, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления ТСП-1199 | от минус 50 ºС до 250 ºС | кл. АА |
| 1.2* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления ТСП-1199; ТСМ-1199 | от минус 70 ºС до 600 ºС от минус 50 ºС до 180 ºС | кл. А, В, С |
| 1.3* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 50 ºС до 250 ºС | кл. АА |
| 1.4* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 70 ºС до 600 ºС | кл. А, В, С |
| 1.5* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом. | 0 ºС – 300 ºС 300 ºС – 600 ºС длина монтажной части не менее 160 мм | ± (0,25 % - 1,0 %) ± 1,0 %; |
| 1.6* | 2 | 26.51/ 99.010 | Приборы для измерения, регулирования и регистрации температуры цифровые | Диапазон преобразования: от минус 200 ºС до 2500 ºС Диапазон входного сигнала: (0 - 5) мА; (0 - 20) мА; (4 - 20) мА (0 - 75) мВ; (0 - 100) мВ (0 - 5) В; (1 - 5) В; (0 - 10) В | ± 0,25 %; ± 0,5 % ± 0,25 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регуляторы «Сосна-002»; «Сосна-003»; «Сосна-004» | Диапазон преобразования: от минус 80 ºС до 2500 ºС Диапазон входного сигнала: (0-5) мА; (0-20) мА; (4-20) мА (0-75) мВ; (0-100) мВ (0-5) В; (1-5) В; (0-10) В (0-8000) Гц Аналоговый выход: (0-5) мА; (0-20) мА; (4-20) мА (0-10) В Счётчик импульсов: (1-9999·103) имп Таймер: (1-9999) с/мин/ч | ± 0,25 %; ± 0,5 % ± 0,25 % ± 1,0 % ± 0,5 % ± (5·10-4·Тх + + 0,01) с, где: Тх–измеряемый интервал времени |
| 1.8* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи термоэлектрические ТЖК(J)-1199; ТХА(К)-1199; ТХК(L)-1199; ТНН(N)-1199 | от минус 40 ºС до 1200 ºС | кл. 1; 2 |
| 1.9* | 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи термоэлектрические | от минус 40 ºС до 1200 ºС | кл. 1; 2 |
| 1.10* | 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи термоэлектрические с унифицированным выходным сигналом | от 0 ºС до 1200 ºС | ± 0,5 %; ± 1,0 %; ± 1,5 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных