|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0260 от 07 февраля 2011 года на бланке №_________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 10 ноября 2023 года

ремонтно-градуировочной лаборатория

учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

| № п/п | Код (наиме-нование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – после-дующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Светлая Роща, 202135, Борисовского района, Минской области |  |  |  |  |  |
| 17.1* | 2 | 26.51/ 99.017 | Измерители мощности дозы (рентгенометры) ДП-5 (А, Б, В) | Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (0,05∙10-3 – 200) Р/ч | δ = ± 30 % |
| 17.2* | 2 | 26.51/ 99.017 | Измерители мощности дозы (рентгенометры) ДП-3 (А, Б) | Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (0,1 – 1) Р/ч (1 – 500) Р/ч | γ = ± 15 % на первом поддиапазоне и γ = ± 10 % на всех остальных поддиапазонах |
| 17.6* | 2 | 26.51/ 99.017 | Индикатор-сигнализатор ДП-64 | Диапазон измерений гамма-излучения не более 0,2 Р/ч | Световой, звуковой сигнал |
| 17.7* | 2 | 26.51/ 99.017 | Дозиметр ИД-1 в составе комплекта измерителей дозы ИД-1 | Поглощенная доза гамма-излучения (20 – 500) рад при мощности поглощенной дозы до 50 мрад/ч | δ = ± 20 % в диапазоне измерений (50 – 500) рад |
| 17.8* | 2 | 26.51/ 99.017 | Дозиметры ДКП-50А в составе комплекта измерителей дозы ДП-22 В и ДП-24 | Поглощенная доза гамма-излучения (0 – 50) Р | γ = ± 10 % от конечного значения шкалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.9* | 2 | 26.51/ 99.017 | Дозиметры ДК-0,2 в составе комплекта измерителей дозы ИД-0,2 | Поглощенная доза гамма-излучения (0 – 200) мР | γ = ± 10 % от конечного значения шкалы |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
          ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
          *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных