|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0014 от 01 апреля 1996 года на бланке № на 1 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 05 декабря 2021 года

| участка по ремонту контрольно-измерительных приборов и автостопов локомотивного депо Орша имени К.С.Заслонова транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наимено- вание) вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Пакгаузная 1, 211393, Витебская обл., г.Орша |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел Измерений в МПа: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 | Кл. т . 1,0 |  |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел Измерений в МПа: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 | Кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |  |
| 2.1* | 2 | 26.51/99.006 | Скоростемер локомотивный типа 3СЛ2М | (5 – 150) км/ч (5 – 220) км/ч | ц. д 5 км/ч, погрешность:  1,5% |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных