|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0281 от 20 февраля 2012 года на бланке ___________ на 1 листе редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» февраля 2022 года

метрологической службы

Волковысского открытого акционерного общества «Беллакт»

| № п/п | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | Наименование (тип) средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Октябрьская,133, 231900, г. Волковыск, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для: манометров 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 Мпа | кл. т. 1,0 |
| 1.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для: манометров 0,1; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа мановакуумметров 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 Мпа | кл. т. 1,5; 1,6 |
| 1.3* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений 0,4; 0,6 Мпа | кл. т. 2,5 |
| 2.1* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от 0 оС до 120 оС | ± 1,0 % |
| 2.2* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры электронные | от минус 50 оС до 100 оС | ± 1,0 оС |
|  |  |  |  | от 100 оС до 150 оС | ± 1,5 оС |
| 2.3* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные | от 0 оС до 150 оС | ц. д. 0,5 оС; 1,0 оС; 2,0 оС |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Руководитель органа                                                                                                                                                                                       по аккредитации                                                                                                                       Республики Беларусь-                                                                                                                                       директор государственного                                                                                                      предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных