|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0112 от 29.03.1999 на бланке _________ на 5 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта 2024 года

поверочной лаборатории отдела технического контроля

открытого акционерного общества

«Витебский завод электроизмерительных приборов»

| № п/п | Код (наименование) вид работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ильинского, 19/18, 210630, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 6.1* | 1,2 | 26.51/99.006 | Тахометры электронные | (0 - 4500) Гц | ± 2,5 % |
| 6.2* | 1,2 | 26.51/99.006 | Спидометры электронные | от 0 до 160 км/ч от 0 до 999999 км | + 4 км/ч ± 1 % |
| 10.1* | 1,2 | 26.51/99.010 | Приемники термометров сопротивления П-9Т | от минус 60 0С до 70 0С | ± 1 0С ± 2 0С |
| 10.2* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры универсальные электрические щитовые для наземных объектов ТУЭ-48-Т | от 0 0С до 150 0С | ± 5,5 0С ± 11 0С |
| 10.3* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры универсальные электрические щитовые авиационные ТУЭ-48 | от минус 70 0С до 150 0С | ± 5 0С ± 10 0С |
| 10.4* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления электрические универсальные 2ТУЭ-111 | от минус 70 0С до 150 0С | ± 5 0С ± 10 0С |
| 10.5* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры воздуха щитовые авиационные ТВ-11; ТВ-19 | от минус 60 0С до 70 0С | ± 2,5 0С ± 5 0С |
| 10.6* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления электрические ТП-2 | от 0 0С до 120 0С | ± 4 0С ± 8 0С |
| 10.7* | 1,2 | 26.51/99.010 | Измерители температуры цифровые ЦР8002 | от минус 100 0С до 1200 0С Выход: (0 - 20) мА, (4 – 20) мА | кл.т. 0,5 |
| 10.8* | 1,2 | 26.51/99.010 | Измерители температуры цифровые ЦР8001 и их модификации | от минус 60 0С до 1200 0С | кл.т. 0,5 |
| 13.1* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные переменного тока Е842/1, Е854-М1 и их модификации | (0 – 5) А (45 – 1000) Гц (1950 – 2050) Гц Выход: (0 – 5) мА, (4 – 20) мА | кл.т. 0,5 |
| 13.2* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные напряжения переменного тока Е855-М1 и их модификации | (0 – 500) В (45 – 65) Гц (1950 – 2050) Гц Выход: (0 – 5) мА, (4 – 20) мА | кл.т. 0,5 |
| 13.3* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные напряжения постоянного тока Е857 и их модификации | (0 – 2000) В Выход: (0 – 5) мА, (4 – 20) мА | кл.т. 0,5 |
| 13.4* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности трехфазного тока Е848-М1, Е849-М1 | (0 – 5) А (0 – 450) В (45 – 65) Гц Выход: (4 – 20) мА, от – 5 до 5 мА от – 10 до 10 В | кл.т. 0,5 |
| 13.5* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные частоты переменного тока Е858 | (45 – 65) Гц Выход: (0 – 5) мА, (4 – 20) мА | кл.т. 0,02 |
| 13.6* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные постоянного тока Е856 | (4 – 20) мА от – 5 до 5 мА от – 75 до 75 мВ Выход: (4 – 20) мА, от – 5 до 5 мА | кл.т. 0,5 |
| 13.7* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока щитовые для наземных объектов В-140 Вольтметры постоянного тока щитовые авиационные В-1 | (0 – 30) В | ± 2 % |
| 13.8* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтамперметры постоянного тока щитовые для наземных объектов ВА-040 | (10 – 500) А (с шунтом) (0 – 30) В | ± 2 % ± 0,72 В |
| 13.9* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока щитовые авиационные ВФ0,4; ВФ1 | (0 – 250) В (350 – 1200) Гц | ± 2 % |
| 13.10* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока Э8030-М1, Э8032-М1 | (0 – 500) В (0-750) В (с добавочным сопротивлением Р85) (0-12) кВ (с трансформатором напряжения) (50 – 1000) Гц | ± 1,5 % ± 2,5 % |
| 13.11* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока щитовые для наземных энергообъектов Э8033; Э8035-М1 | (0 -250) В (0 – 600) В (с добавочным сопротивлением) (50 – 1000) Гц | ± 1,5 % ± 2,5 % |
| 13.12* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока щитовые авиационные А-О Амперметры постоянного тока щитовые наземных объектов А-040 | (1 – 1000) А (с шунтом) | ± 2 % ± 2,5 % ± 4 % |
| 13.13* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока Э8030-М1 Э8032-М1 | (0-50) А (0 – 5000) А (с трансформатором тока) (50 – 1000) Гц | ± 1,5 % ± 2,5 % |
| 13.14* | 1,2 | 26.51/99.013 | Измеритель Э8031-М1 | (0,5-50) А (с трансформатором тока вторичной обмотки 5 А) (45 - 550) Гц | ± 2,5 % |
| 13.15* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока щитовые для наземных энергообъектов Э8033; Э8035-М1 | (0 – 5000) А (с трансформатором тока, имеющим номинальный ток вторичной обмотки 5 А) (45 – 1000) Гц | ± 1,5 % ± 2,5 % |
| 13.16* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока щитовые для наземных энергообъектов Э8033; Э8035-М1 | (0,1 – 5000) А (с трансформатором тока, имеющим номинальный ток вторичной обмотки 5 А) (50 – 1000) Гц | ± 1,5 % ± 2,5 % |
| 13.17* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока щитовые авиационные АФ-1 | (0 – 600) А (с трансформатором тока) (350 – 1200) Гц | ± 2 % |
| 13.18* | 1,2 | 26.51/99.013 | Ваттметры активной мощности в трехпроводных сетях трехфазного тока щитовые для наземных энергообъектов Д8002 | (400 – 0 – 1200) кВт | ± 2,5 % |
| 13.19* | 1,2 | 26.51/99.013 | Шунты: ША-140 ША-240 ША-340 ША-180 ША-440 ША-540 ША-46 Ш-2 Ш-3 | 0,0025 Ом 0,00125 Ом 0,000625 Ом 0,000417 Ом 0,00025 Ом 0,00015 Ом 0,000167 Ом 0,00015 Ом 0,0000750 Ом | ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % |
| 13.20* | 1,2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока ТФ-1 ТФ-2 | (25 – 300) А 400 Гц; (400 – 600) А 400 Гц | Токовая погрешность: ± 0,5 % и более Угловая погрешность: ± (40-60) мин |
| 15.1* | 1,2 | 26.51/99.015 | Частотомеры щитовые авиационные ЧФ4; ЧФ9 | (350 – 450) Гц (350 – 900) Гц | ± 4 Гц ± 9 Гц |
| 15.2* | 1,2 | 26.51/99.015 | Частотомеры щитовые для наземных энергообъектов Э8004 | (45 – 1750) Гц | ± 1 % |
| 15.3* | 1,2 | 26.51/99.015 | Частотомеры щитовые для наземных энергообъектов В80; В81 | (45 – 55) Гц (55 – 65) Гц | ± 1 % |
| 15.4* | 1,2 | 26.51/99.015 | Частотомеры Э8036; Э8036/1; В89/1 | (45 – 1750) Гц | ± 1 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных