|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0309 от 06.02.2015 на бланке № на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 февраля 2024 года

| поверочной лаборатории частного производственно-торгового унитарного предприятия «Нордия Групп» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Октябрьская, 3, 211319, аг. Октябрьская, Витебский район, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 *** | 2 | 26.51/99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (определение вместимости геометрическим методом) | от 3 до 100000 м3 | ± 0,13 % |  |
| 7.2 *** | 2 | 26.51/99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (определение вместимости объемным методом) | от 3 до 200 м3 | ± 0,20 % |  |
| 7.3 *** | 2 | 26.51/99.007 | Колонки топливораздаточные | Наименьший предел дозирования: 2 дм3 Номинальный расход: 25; 40; 50; 80; 100; 160 л/мин | ± 0,25 % |  |
| 7.4 *** | 2 | 26.51/99.007 | Колонки маслораздаточные | Наименьший предел дозирования: 0,5 дм3 | ± 0,5 % |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

- предприятия «БГЦА»		                                                      Е.В. Бережных