|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0152 от 19 сентября 2005 года на бланке № ______________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 декабря 2020 года

лаборатории метрологии метрологической службы

Открытого акционерного общества "СветлогорскХимволокно"

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская 5, 247439 г.Светлогорск, Гомельская область, Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы тензометрические настольные торговые электронные | от 0,02 до 15 кг | средний кл. т. е: 2 г; 5 г |
| 1.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные циферблатные | от 0,1 до 10 кг | средний кл. т. е: 2 г; 5 г |
| 1.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы электронные | от 0,01 до 2000 кг | средний кл. т. е: от 0,5 до 1000 г |
| 1.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные со шкальным указателем, передвижные и врезные | от 2,5 до 600 кг | средний кл. т. |
| 1.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные с циферблатным указателем, передвижные и врезные | от 50 до 2000 кг | средний кл. т. е = 5 кг |
| 2.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Манометры, мановакууметры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | для манометров: от 0 до 60 МПа; для мановакуумметров: от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 |
| 2.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0,1 до 0,25 МПа для мановакуумметров: от 0 до 0,3 МПа; | кл. т. от 1,0 до 2,5 |
|  |  |  |  | для манометров: от 0 до 6 МПа; для мановакуумметров: от 0 до 2,4 МПа; | кл. т. 1,5; 2,5 |
|  |  |  |  | для манометров: от 0 до 60 МПа | кл. т. от 0,6 до 2,5 |
| 2.3 | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления измерительные с унифицированным токовым выходным сигналом | от 0 до 2,5 МПа | кл. т. 0,25; 0,4; 0,5 |
| 2.4 | 1; 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры показывающие | от минус 100 до 0 кПа | кл. т. от 1,0 до 4,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регуляторы температуры | от минус 40 ºС до 1300 ºС | кл. т. от 0,25 до 0,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные жидкостные (в том числе ртутные) | от 0 ºС до 250 ºС | ц. д. 0,5 ºС; 1,0 ºС; 2 ºС; 5 ºС |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от 0 ºС до 250 ºС | кл. т. 0,5 - 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметаллические | от 0 ºС до 500 ºС | кл. т. 1,5; 2,5 |

Примечание:  лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории метрологии  и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»				В.А.Шарамков