|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ». |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0084 от 23.09.1997 на бланке №__________ на 4 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2024 года

отдела метрологии

Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени

С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»

| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Макаенка, 23, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок С-I, С-II, Ш-I, Ш-II, ШМ-II (без столиков с выступающим ребром и сферой) | (0 - 160) мм (0 - 250) мм |  |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Штангензубомеры | М (1 - 36) мм | ц. д. 0,02 мм |
| 1.3* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Лупы измерительные | (0 - 10) мм | погрешность не более 0,1 мм |
| 1.4* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Калибры для контроля резьбовых соединений | (1,2 - 250) мм (0,25 - 6) мм | квалитет 5 и грубее |
| 1.5* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные наборы №1; 2; 3; 11; 21, 22 | (0,3 - 100) мм | кл. т. 3 - 5 |
| 1.6* | 2 | 26.51/99.001 | Наборы принадлежностей к концевым мерам длины | (0 - 320) мм | допустимое откл. от действит. размера блока 0,004 мм |
| 1.7* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | (0 - 1000) мм | ц. д. 1 мм |
| 1.8* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы | (0,02 - 1,0) мм | кл. т. 1; 2 |
| 1.9* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | (0 - 1000) мм (0 - 500) мм (0 - 1000) мм | ц. д. 0,05; 0,1 мм ц. д. 0,05 мм ц. д. 0,05; 0,1 мм |
| 1.10* | 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | (0 - 50) мм | ц. д. 0,01 мм; 0,1 мм |
| 1.11* | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | (0 - 100) мм | кл. 1; 2 ц. д. 0,01 мм |
| 1.12* | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | (0 - 150) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.13* | 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | (0 - 50) мм | ц. д. 0,01 мм; 0,1 мм |
| 1.14* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | (6 - 250) мм | кл. 1; 2 |
| 1.15* | 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | (0 - 1000) мм | ц. д. 0,001 мм; ц. д. 0,002 мм, ц. д. 0,01 мм |
| 1.16* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры типов МК, МЛ, МТ, МЗ | (0 - 600) мм (0 - 100) мм | ц. д. 0,01 мм кл. 1; 2 |
| 1.17* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | (0 - 150) мм | ц. д. 0,001 мм ц. д. 0,002 мм |
| 1.18* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Калибры для контроля гладких соединений | (0,3 - 250) мм | 6 квалитет и грубее |
| 1.19* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | (0 - 50) мм | кл. 0, 1, 2 ц. д. 0,01 мм |
| 1.20* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | (0 - 0,8) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.21* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | (0 - 1) мм (0 - 2) мм | ц. д. 0,001 мм ц. д. 0,002 мм |
| 1.22* | 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | - (0 ± 0,05) мм (0 ± 0,1) мм | ц. д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 1.23* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные типов ЛД, ЛТ, ЛЧ | (0 - 320) мм | кл. т. 0; 1 |
| 1.24* | 2 | 26.51/99.001 | Плиты поверочные и разметочные | (250х250 - 1600х1000) мм | кл. т. 1, 2, 3 |
| 1.25* | 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные 90º УШ, УП, УЛ, УЛП | (0 - 400) мм | кл. т. 1; 2 |
| 1.26* | 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом и оптические | 0° - 360º | ц.д. 2´ и 5´ |
| 1.27* | 2 | 26.51/99.001 | Уровни брусковые технические (без призматических выемок) | (0,02 - 0,1) мм/м | ± (0,006 - 0,03) мм/м |
| 2.1* | 2 | 26.51/99.002 | Весы настольные циферблатные | (0,02 - 10) кг | средний класс; ± (0,5 - 3,0) e |
| 2.2* | 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | (0,02 - 5,0) кг | кл. т. 2, 3; 38 мг; 50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг |
| 2.3* | 2 | 26.51/99.002 | Весы платформенные передвижные | (0,5 - 600) кг | средний класс; ± (0,5 - 3,0) е |
| 2.4* | 2 | 26.51/99.002 | Весы специального назначения: весы счетные | (0,04 - 50) кг | средний класс; ± (0,5-3,0) е |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, мановакуумметры, показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа для манометров: 0,06; 0,6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 кл. т. 1,0 - 4,0 кл. т. 1,5 - 4,0 кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, мановакуумметры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерений для манометров: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |
| 5.1* | 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие | от - 0,1 до 0 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры | от - 200 °С до 1300 °С | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 |
| 10.2* | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от - 100 оС до 650 °С | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 |
| 10.3* | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от - 100 °С до 1600 °С | кл. т. 1; 1,5 |
| 10.4* | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от - 100 °С до 1600 °С | кл. т. 0,5; 1,0 |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Источники питания постоянного тока | - выходное напряжение постоянного тока: - (0,01 - 500) В выходной постоянный ток (0,01 - 20) А | ± 0,5 % ± 1,0 % |
| 13.2* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока цифровые | (1·10-4 - 10) А 50; 400; 1000 Гц | ± 0,6 % |
| 13.3* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (0,015 - 1000) В (1000 - 1500) В | кл. т. 1,0 - 4,0 кл. т. 2,5 - 4,0 |
| 13.4* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (0,015 - 1000) В | кл. т. 0,2 |
| 13.5* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока цифровые | (0,01 - 1000) В | ± 0,05 % |
| 13.6* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (0,2 - 1000) В; (1000 - 1500) В; 50; 400; 1000 Гц | кл. т. 1,0 - 4,0 кл. т. 2,5 - 4,0 |
| 13.7* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (75 - 600) В (40 - 1000) Гц | кл. т. 0,5 |
| 13.8* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока цифровые | (0,001 - 1000) В 20 Гц - 100 кГц | ± 0,5 % |
| 13.9* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (0,01 - 30) А | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 13.10* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (0,01 - 10) мА | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 13.11* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (10-5 - 10) А | кл. т. 0,2 |
| 13.12* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока цифровые | (10-5 - 10) А | ± 0,1 % |
| 13.13* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (0,005 - 50) А; (0,01 - 5) мА; (50; 400; 1000) Гц | кл. т. 1,0 - 4,0 кл. т. 2,5 - 4,0 |
| 13.14* | 2 | 26.51/99.013 | Омметры | (1 - 1·108) Ом | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 13.15* | 2 | 26.51/99.013 | Омметры цифровые | (1 - 200·106) Ом | ± 0,1 % |
| 13.16* | 2 | 26.51/99.013 | Измерители емкости | (10-3 - 100) мкФ | кл. т. 1,0 - 4,0 |

Примечание:

* Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

** Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

*** Лабораторная деятельность осуществляется только за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных