|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0313 |  |
|  | от 16.10.2015 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2024 года участка по ремонту контрольно-измерительных приборов локомотивного депо Лунинец транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Паровозная, 11, 225642, г. Лунинец, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | 1; 1,5 |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | 2,5; 4 |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П | от 5 до 150 км/ч от 0 до 0,8 МПа | ± 1,5 % (± 2,5 %) ± 2,5 % ± 3 мин ± 0,5 мин ± 0,4 км |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных