|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0346 от 31.05.2021 на бланке №_________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 декабря 2022 года

производственной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «ТеплоЭнергоАльянс»

|  | № п/п | Код (наимено- вание) вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | ул. Островского, д. 135, 246008, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |  |
|  | 2.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 25 кПа Верхний предел измерений: 40; 60 кПа Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа | кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 – 2,5 кл. т. 1,0 – 4,0 |  |
|  | 3.1* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные жидкостные | от 0 ºС до 200 ºС | ц. д. 0,5 ºС, 1 ºС, 2 ºС |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 4.1* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические показывающие | от 0 ºС до 200 ºС | кл. т. 1,0 - 2,5 |  |
| Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС; ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных