|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0227 от 20.04.2009 на бланке № __________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2024 года

поверочной лаборатории

научно-производственного частного унитарного предприятия «АНТОК»

| № пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование (тип средств измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Старовиленский тракт, д. 28, корпус 1, пом. 8н, 220053, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры высокоточные, точные, технические | - | Угол i = 10ʺ 1 % |
| 1.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки дорожные универсальные | от 0 до 3000 мм от 0 до 45 от 0 ‰ до 100 ‰ | 0,2 мм 2º30ʹ 0,5 ‰ |
| 1.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Клинья для измерения зазоров | от 0 до 150 мм | 0,1 мм |
| 1.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | 0,2 мм |
| 1.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные штрихкодовые | от 0 до 5000 мм | 0,2 мм |
| 1.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | 0,1 мм |
| 1.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные и разметочные | от 160  160 до 3000  1600 мм | кл. 000; 00; 0; 1; 2; 3 |
| 1.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные ШП; ШД | от 400 до 4000 мм | кл. 0; 01; 1; 2 |
| 1.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные ШП-ТК | от 300 до 4000 мм | кл. 00, 0, 01 |
| 1.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные УТ; УТ-ТК | от 400 до 1000 мм | кл. 0; 1; 2 |
| 1.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные ШМ | от 400 до 3000 мм | кл. 01; 1; 2 |
| 1.12* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные ШМ-ТК | от 400 до 3000 мм | кл. 00; 0; 01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные | от 60 до 1600 мм | кл. 00; 0; 01; 1; 2 |
| 1.14* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни рамные и брусковые Уровни с микрометрической подачей ампулы Уровни строительные | от 100 до 300 мм 30 мм/м 10 мм/м от 100 до 3000 мм | ц.д. от 0,01 до 0,15 мм/м ц.д. 0,1 мм ц.д. 0,01 мм ц.д. от 0,6 до 8,7 мм/м |
| 1.15* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Квадранты оптические | от 0 до 360 | ц.д. 10; 60 |
| 1.16* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты технические, точные, высокоточные | от 0 до 360 | СКП = 0,5 |
| 8.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов | от 12 до 300 с 2 мм 4 мм; 6 мм 50 мм; 68 мм 100 см3 | ±3 % ±0,012 мм ±0,015 мм ±0,1 мм ±1 см3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных