|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0082 от 02.07.1997 на бланке _________ на 1 листе редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июня 2024 года

участка технического обслуживания и ремонта электрооборудования локомотивов и МВПС Локомотивного депо Волковыск

транспортного республиканского унитарного предприятия                              «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

| № п/п | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Аллейная, 2, 231900, г. Волковыск, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ-2М-150 П | Скорость (5 – 150) км/ч от 0 до 0,8 МПа | ±1,5 % (±2,5 %) ±2,5 % ±0,4 км/ч ±3 мин ±0,5 мин |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
         ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
         *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Е.В.Бережных